## КЛ-10 кВ 2025
Строительство КЛ-10 кВ
Наименование документа |  | сечение
|  | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Протяженность, км | [5 empty] | 0.4
Стоимость кабеля КЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. К1, стр 99), тыс. руб на 1 км трассы |  | 1637.76 | 2076.05 | 2861.77 | 3296.01 | 3411.85 | 3599.39 | 4039.24 | 4928
Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Ц1, стр 139) |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
Коэффиц-т Кф1 для КЛ 0,4-35 кВ при протяженности до 100 м. ( с алюминиевой жилой) (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр 102) |  | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
тыс. руб на км |  | 2866.08 | 3633.0875 | 5008.0975 | 5768.0175 | 5970.7375 | 6298.9325 | 7068.67 | 8624
Стоимость (тыс. руб): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388.295 | 0 | 0 | 0
Общая сумма (тыс. руб): |  | 2388.295
|  | Цена | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), без учета восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 2836.51 | 0.4 | 1134.604 | 1134.604
| две цепи | 2836.51 |  | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), с учетом восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 4525.23 |  | 0
| две цепи | 5258.19 |  | 0
Восстановление дорожного покрытия, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 4.4 |  | 0 | [5 empty] | Таблица Б2.1. УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе
Восстановление тратуара, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 2.36 |  | 0
Кабельные сооружения. Металлические лотки и короба (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 4.79 |  | 0 | [5 empty] | Измеритель: 1 км по трассе
Кабельные сооружения. Железобетонные лотки ( таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 13.72 |  | 0
Кабельные сооружения.Трубы. ( таб. Н4 стр 110) тыс.руб 1 км по трассе | 90-140 мм | 2672.47 |  | 0 | [5 empty] | Номер | Напряжение, | Субъект | Норматив цены для отдельных элементов в составе расценки, тыс. руб
| 160-200 мм | 3447.76 |  | 0 | [5 empty] | расценок | кВ | Российской | 1 | 2 | 3 | 4
| 225-300 мм | 6615.27 |  | 0 | [7 empty] | Федерации | Количество прокладываемых цепей КЛ
(на 01.01.2023)тыс. руб |  | 3522.899 | [10 empty] | одна цепь | две цепи | одна цепь | две цепи
Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | [10 empty] | благоустройство по трассе без учета восстановления газонов |  | благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов
| 2025 | 1.061 | [7 empty] | Б2.1-01-1..4 | 0,4 | все субъекты Российской Федерации | 4014.81 | 4014.81 | 5703.53 | 6436.49
| 2026 | 1.053 | [7 empty] | Б2.1-02-1..4 | 6-15 | все субъекты Российской Федерации | 5917.92 | 5917.92 | 7606.64 | 8339.6
| 2027 | 1.045
| 2028 | 1.045
| 2029 | 1.045
| 2030 | 1.045
Итого, без НДС, тыс. руб |  | 4227.1555
НДС, 20%, тыс. руб |  | 845.4311
С НДС, тыс. руб |  | 5072.5867
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 1
Строительство КЛ-10 кВ
Наименование документа |  | сечение
|  | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Протяженность, км | [5 empty] | 0.4
Стоимость кабеля КЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. К1, стр 99), тыс. руб на 1 км трассы |  | 1637.76 | 2076.05 | 2861.77 | 3296.01 | 3411.85 | 3599.39 | 4039.24 | 4928
Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Ц1, стр 139) |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
Коэффиц-т Кф1 для КЛ 0,4-35 кВ при протяженности до 100 м. ( с алюминиевой жилой) (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр 102) |  | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
тыс. руб на км |  | 2866.08 | 3633.0875 | 5008.0975 | 5768.0175 | 5970.7375 | 6298.9325 | 7068.67 | 8624
Стоимость (тыс. руб): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388.295 | 0 | 0 | 0
Общая сумма (тыс. руб): |  | 2388.295
|  | Цена | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), без учета восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 2836.51 | 0.4 | 1134.604 | 1134.604
| две цепи | 2836.51 |  | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), с учетом восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 4525.23 |  | 0
| две цепи | 5258.19 |  | 0
Восстановление дорожного покрытия, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 4.4 |  | 0 | [5 empty] | Таблица Б2.1. УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе
Восстановление тратуара, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 2.36 |  | 0
Кабельные сооружения. Металлические лотки и короба (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 4.79 |  | 0 | [5 empty] | Измеритель: 1 км по трассе
Кабельные сооружения. Железобетонные лотки ( таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 13.72 |  | 0
Кабельные сооружения.Трубы. ( таб. Н4 стр 110) тыс.руб 1 км по трассе | 90-140 мм | 2672.47 |  | 0 | [5 empty] | Номер | Напряжение, | Субъект | Норматив цены для отдельных элементов в составе расценки, тыс. руб
| 160-200 мм | 3447.76 |  | 0 | [5 empty] | расценок | кВ | Российской | 1 | 2 | 3 | 4
| 225-300 мм | 6615.27 |  | 0 | [7 empty] | Федерации | Количество прокладываемых цепей КЛ
(на 01.01.2023)тыс. руб |  | 3522.899 | [10 empty] | одна цепь | две цепи | одна цепь | две цепи
Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | [10 empty] | благоустройство по трассе без учета восстановления газонов |  | благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов
| 2025 | 1.061 | [7 empty] | Б2.1-01-1..4 | 0,4 | все субъекты Российской Федерации | 4014.81 | 4014.81 | 5703.53 | 6436.49
| 2026 | 1.053 | [7 empty] | Б2.1-02-1..4 | 6-15 | все субъекты Российской Федерации | 5917.92 | 5917.92 | 7606.64 | 8339.6
| 2027 | 1.045
| 2028 | 1.045
| 2029 | 1.045
| 2030 | 1.045
Итого, без НДС, тыс. руб |  | 4227.1555
НДС, 20%, тыс. руб |  | 845.4311
С НДС, тыс. руб |  | 5072.5867
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 2
Строительство КЛ-10 кВ
Наименование документа |  | сечение
|  | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Протяженность, км | [5 empty] | 0.31
Стоимость кабеля КЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. К1, стр 99), тыс. руб на 1 км трассы |  | 1637.76 | 2076.05 | 2861.77 | 3296.01 | 3411.85 | 3599.39 | 4039.24 | 4928
Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Ц1, стр 139) |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
Коэффиц-т Кф1 для КЛ 0,4-35 кВ при протяженности до 100 м. ( с алюминиевой жилой) (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр 102) |  | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
тыс. руб на км |  | 2866.08 | 3633.0875 | 5008.0975 | 5768.0175 | 5970.7375 | 6298.9325 | 7068.67 | 8624
Стоимость (тыс. руб): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850.9286 | 0 | 0 | 0
Общая сумма (тыс. руб): |  | 1850.9286
|  | Цена | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), без учета восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 2836.51 | 0.31 | 879.3181 | 879.3181
| две цепи | 2836.51 |  | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), с учетом восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 4525.23 |  | 0
| две цепи | 5258.19 |  | 0
Восстановление дорожного покрытия, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 4.4 |  | 0 | [5 empty] | Таблица Б2.1. УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе
Восстановление тратуара, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 2.36 |  | 0
Кабельные сооружения. Металлические лотки и короба (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 4.79 |  | 0 | [5 empty] | Измеритель: 1 км по трассе
Кабельные сооружения. Железобетонные лотки ( таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 13.72 |  | 0
Кабельные сооружения.Трубы. ( таб. Н4 стр 110) тыс.руб 1 км по трассе | 90-140 мм | 2672.47 |  | 0 | [5 empty] | Номер | Напряжение, | Субъект | Норматив цены для отдельных элементов в составе расценки, тыс. руб
| 160-200 мм | 3447.76 |  | 0 | [5 empty] | расценок | кВ | Российской | 1 | 2 | 3 | 4
| 225-300 мм | 6615.27 |  | 0 | [7 empty] | Федерации | Количество прокладываемых цепей КЛ
(на 01.01.2023)тыс. руб |  | 2730.2467 | [10 empty] | одна цепь | две цепи | одна цепь | две цепи
Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | [10 empty] | благоустройство по трассе без учета восстановления газонов |  | благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов
| 2025 | 1.061 | [7 empty] | Б2.1-01-1..4 | 0,4 | все субъекты Российской Федерации | 4014.81 | 4014.81 | 5703.53 | 6436.49
| 2026 | 1.053 | [7 empty] | Б2.1-02-1..4 | 6-15 | все субъекты Российской Федерации | 5917.92 | 5917.92 | 7606.64 | 8339.6
| 2027 | 1.045
| 2028 | 1.045
| 2029 | 1.045
| 2030 | 1.045
Итого, без НДС, тыс. руб |  | 3276.0455
НДС, 20%, тыс. руб |  | 655.2091
С НДС, тыс. руб |  | 3931.2547
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 3
Строительство КЛ-10 кВ
Наименование документа |  | сечение
|  | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Протяженность, км | [5 empty] | 0.35
Стоимость кабеля КЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. К1, стр 99), тыс. руб на 1 км трассы |  | 1637.76 | 2076.05 | 2861.77 | 3296.01 | 3411.85 | 3599.39 | 4039.24 | 4928
Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Ц1, стр 139) |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
Коэффиц-т Кф1 для КЛ 0,4-35 кВ при протяженности до 100 м. ( с алюминиевой жилой) (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр 102) |  | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
тыс. руб на км |  | 2866.08 | 3633.0875 | 5008.0975 | 5768.0175 | 5970.7375 | 6298.9325 | 7068.67 | 8624
Стоимость (тыс. руб): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089.7581 | 0 | 0 | 0
Общая сумма (тыс. руб): |  | 2089.7581
|  | Цена | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), без учета восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 2836.51 | 0.35 | 992.7785 | 992.7785
| две цепи | 2836.51 |  | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), с учетом восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 4525.23 |  | 0
| две цепи | 5258.19 |  | 0
Восстановление дорожного покрытия, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 4.4 |  | 0 | [5 empty] | Таблица Б2.1. УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе
Восстановление тратуара, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 2.36 |  | 0
Кабельные сооружения. Металлические лотки и короба (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 4.79 |  | 0 | [5 empty] | Измеритель: 1 км по трассе
Кабельные сооружения. Железобетонные лотки ( таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 13.72 |  | 0
Кабельные сооружения.Трубы. ( таб. Н4 стр 110) тыс.руб 1 км по трассе | 90-140 мм | 2672.47 |  | 0 | [5 empty] | Номер | Напряжение, | Субъект | Норматив цены для отдельных элементов в составе расценки, тыс. руб
| 160-200 мм | 3447.76 |  | 0 | [5 empty] | расценок | кВ | Российской | 1 | 2 | 3 | 4
| 225-300 мм | 6615.27 |  | 0 | [7 empty] | Федерации | Количество прокладываемых цепей КЛ
(на 01.01.2023)тыс. руб |  | 3082.5366 | [10 empty] | одна цепь | две цепи | одна цепь | две цепи
Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | [10 empty] | благоустройство по трассе без учета восстановления газонов |  | благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов
| 2025 | 1.061 | [7 empty] | Б2.1-01-1..4 | 0,4 | все субъекты Российской Федерации | 4014.81 | 4014.81 | 5703.53 | 6436.49
| 2026 | 1.053 | [7 empty] | Б2.1-02-1..4 | 6-15 | все субъекты Российской Федерации | 5917.92 | 5917.92 | 7606.64 | 8339.6
| 2027 | 1.045
| 2028 | 1.045
| 2029 | 1.045
| 2030 | 1.045
Итого, без НДС, тыс. руб |  | 3698.7611
НДС, 20%, тыс. руб |  | 739.7522
С НДС, тыс. руб |  | 4438.5133
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 4
Строительство КЛ-10 кВ
Наименование документа |  | сечение
|  | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Протяженность, км | [6 empty] | 0.6
Стоимость кабеля КЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. К1, стр 99), тыс. руб на 1 км трассы |  | 1637.76 | 2076.05 | 2861.77 | 3296.01 | 3411.85 | 3599.39 | 4039.24 | 4928
Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Ц1, стр 139) |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
Коэффиц-т Кф1 для КЛ 0,4-35 кВ при протяженности до 100 м. ( с алюминиевой жилой) (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр 102) |  | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
тыс. руб на км |  | 2866.08 | 3633.0875 | 5008.0975 | 5768.0175 | 5970.7375 | 6298.9325 | 7068.67 | 8624
Стоимость (тыс. руб): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3779.3595 | 0 | 0
Общая сумма (тыс. руб): |  | 3779.3595
|  | Цена | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), без учета восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 2836.51 | 0.6 | 1701.906 | 1701.906
| две цепи | 2836.51 |  | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), с учетом восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 4525.23 |  | 0
| две цепи | 5258.19 |  | 0
Восстановление дорожного покрытия, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 4.4 |  | 0 | [5 empty] | Таблица Б2.1. УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе
Восстановление тратуара, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 2.36 |  | 0
Кабельные сооружения. Металлические лотки и короба (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 4.79 |  | 0 | [5 empty] | Измеритель: 1 км по трассе
Кабельные сооружения. Железобетонные лотки ( таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 13.72 |  | 0
Кабельные сооружения.Трубы. ( таб. Н4 стр 110) тыс.руб 1 км по трассе | 90-140 мм | 2672.47 |  | 0 | [5 empty] | Номер | Напряжение, | Субъект | Норматив цены для отдельных элементов в составе расценки, тыс. руб
| 160-200 мм | 3447.76 |  | 0 | [5 empty] | расценок | кВ | Российской | 1 | 2 | 3 | 4
| 225-300 мм | 6615.27 |  | 0 | [7 empty] | Федерации | Количество прокладываемых цепей КЛ
(на 01.01.2023)тыс. руб |  | 5481.2655 | [10 empty] | одна цепь | две цепи | одна цепь | две цепи
Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | [10 empty] | благоустройство по трассе без учета восстановления газонов |  | благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов
| 2025 | 1.061 | [7 empty] | Б2.1-01-1..4 | 0,4 | все субъекты Российской Федерации | 4014.81 | 4014.81 | 5703.53 | 6436.49
| 2026 | 1.053 | [7 empty] | Б2.1-02-1..4 | 6-15 | все субъекты Российской Федерации | 5917.92 | 5917.92 | 7606.64 | 8339.6
| 2027 | 1.045
| 2028 | 1.045
| 2029 | 1.045
| 2030 | 1.045
Итого, без НДС, тыс. руб |  | 6577.0157
НДС, 20%, тыс. руб |  | 1315.4031
С НДС, тыс. руб |  | 7892.4188
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 5
Строительство КЛ-10 кВ
Наименование документа |  | сечение
|  | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Протяженность, км | [5 empty] | 0.45
Стоимость кабеля КЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. К1, стр 99), тыс. руб на 1 км трассы |  | 1637.76 | 2076.05 | 2861.77 | 3296.01 | 3411.85 | 3599.39 | 4039.24 | 4928
Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Ц1, стр 139) |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
Коэффиц-т Кф1 для КЛ 0,4-35 кВ при протяженности до 100 м. ( с алюминиевой жилой) (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр 102) |  | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
тыс. руб на км |  | 2866.08 | 3633.0875 | 5008.0975 | 5768.0175 | 5970.7375 | 6298.9325 | 7068.67 | 8624
Стоимость (тыс. руб): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2686.8319 | 0 | 0 | 0
Общая сумма (тыс. руб): |  | 2686.8319
|  | Цена | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), без учета восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 2836.51 | 0.45 | 1276.4295 | 1276.4295
| две цепи | 2836.51 |  | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), с учетом восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 4525.23 |  | 0
| две цепи | 5258.19 |  | 0
Восстановление дорожного покрытия, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 4.4 |  | 0 | [5 empty] | Таблица Б2.1. УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе
Восстановление тратуара, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 2.36 |  | 0
Кабельные сооружения. Металлические лотки и короба (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 4.79 |  | 0 | [5 empty] | Измеритель: 1 км по трассе
Кабельные сооружения. Железобетонные лотки ( таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 13.72 |  | 0
Кабельные сооружения.Трубы. ( таб. Н4 стр 110) тыс.руб 1 км по трассе | 90-140 мм | 2672.47 |  | 0 | [5 empty] | Номер | Напряжение, | Субъект | Норматив цены для отдельных элементов в составе расценки, тыс. руб
| 160-200 мм | 3447.76 |  | 0 | [5 empty] | расценок | кВ | Российской | 1 | 2 | 3 | 4
| 225-300 мм | 6615.27 |  | 0 | [7 empty] | Федерации | Количество прокладываемых цепей КЛ
(на 01.01.2023)тыс. руб |  | 3963.2614 | [10 empty] | одна цепь | две цепи | одна цепь | две цепи
Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | [10 empty] | благоустройство по трассе без учета восстановления газонов |  | благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов
| 2025 | 1.061 | [7 empty] | Б2.1-01-1..4 | 0,4 | все субъекты Российской Федерации | 4014.81 | 4014.81 | 5703.53 | 6436.49
| 2026 | 1.053 | [7 empty] | Б2.1-02-1..4 | 6-15 | все субъекты Российской Федерации | 5917.92 | 5917.92 | 7606.64 | 8339.6
| 2027 | 1.045
| 2028 | 1.045
| 2029 | 1.045
| 2030 | 1.045
Итого, без НДС, тыс. руб |  | 4755.55
НДС, 20%, тыс. руб |  | 951.11
С НДС, тыс. руб |  | 5706.66
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 6
Строительство КЛ-10 кВ
Наименование документа |  | сечение
|  | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Протяженность, км | [5 empty] | 0.42
Стоимость кабеля КЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. К1, стр 99), тыс. руб на 1 км трассы |  | 1637.76 | 2076.05 | 2861.77 | 3296.01 | 3411.85 | 3599.39 | 4039.24 | 4928
Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Ц1, стр 139) |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
Коэффиц-т Кф1 для КЛ 0,4-35 кВ при протяженности до 100 м. ( с алюминиевой жилой) (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр 102) |  | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
тыс. руб на км |  | 2866.08 | 3633.0875 | 5008.0975 | 5768.0175 | 5970.7375 | 6298.9325 | 7068.67 | 8624
Стоимость (тыс. руб): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507.7097 | 0 | 0 | 0
Общая сумма (тыс. руб): |  | 2507.7097
|  | Цена | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), без учета восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 2836.51 | 0.42 | 1191.3342 | 1191.3342
| две цепи | 2836.51 |  | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), с учетом восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 4525.23 |  | 0
| две цепи | 5258.19 |  | 0
Восстановление дорожного покрытия, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 4.4 |  | 0 | [5 empty] | Таблица Б2.1. УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе
Восстановление тратуара, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 2.36 |  | 0
Кабельные сооружения. Металлические лотки и короба (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 4.79 |  | 0 | [5 empty] | Измеритель: 1 км по трассе
Кабельные сооружения. Железобетонные лотки ( таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 13.72 |  | 0
Кабельные сооружения.Трубы. ( таб. Н4 стр 110) тыс.руб 1 км по трассе | 90-140 мм | 2672.47 |  | 0 | [5 empty] | Номер | Напряжение, | Субъект | Норматив цены для отдельных элементов в составе расценки, тыс. руб
| 160-200 мм | 3447.76 |  | 0 | [5 empty] | расценок | кВ | Российской | 1 | 2 | 3 | 4
| 225-300 мм | 6615.27 |  | 0 | [7 empty] | Федерации | Количество прокладываемых цепей КЛ
(на 01.01.2023)тыс. руб |  | 3699.044 | [10 empty] | одна цепь | две цепи | одна цепь | две цепи
Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | [10 empty] | благоустройство по трассе без учета восстановления газонов |  | благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов
| 2025 | 1.061 | [7 empty] | Б2.1-01-1..4 | 0,4 | все субъекты Российской Федерации | 4014.81 | 4014.81 | 5703.53 | 6436.49
| 2026 | 1.053 | [7 empty] | Б2.1-02-1..4 | 6-15 | все субъекты Российской Федерации | 5917.92 | 5917.92 | 7606.64 | 8339.6
| 2027 | 1.045
| 2028 | 1.045
| 2029 | 1.045
| 2030 | 1.045
Итого, без НДС, тыс. руб |  | 4438.5133
НДС, 20%, тыс. руб |  | 887.7027
С НДС, тыс. руб |  | 5326.216
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 7
Строительство КЛ-10 кВ
Наименование документа |  | сечение
|  | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Протяженность, км | [5 empty] | 0.2
Стоимость кабеля КЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. К1, стр 99), тыс. руб на 1 км трассы |  | 1637.76 | 2076.05 | 2861.77 | 3296.01 | 3411.85 | 3599.39 | 4039.24 | 4928
Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Ц1, стр 139) |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
Коэффиц-т Кф1 для КЛ 0,4-35 кВ при протяженности до 100 м. ( с алюминиевой жилой) (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр 102) |  | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
тыс. руб на км |  | 2866.08 | 3633.0875 | 5008.0975 | 5768.0175 | 5970.7375 | 6298.9325 | 7068.67 | 8624
Стоимость (тыс. руб): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.1475 | 0 | 0 | 0
Общая сумма (тыс. руб): |  | 1194.1475
|  | Цена | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), без учета восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 2836.51 | 0.2 | 567.302 | 567.302
| две цепи | 2836.51 |  | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), с учетом восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 4525.23 |  | 0
| две цепи | 5258.19 |  | 0
Восстановление дорожного покрытия, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 4.4 |  | 0 | [5 empty] | Таблица Б2.1. УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе
Восстановление тратуара, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 2.36 |  | 0
Кабельные сооружения. Металлические лотки и короба (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 4.79 |  | 0 | [5 empty] | Измеритель: 1 км по трассе
Кабельные сооружения. Железобетонные лотки ( таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 13.72 |  | 0
Кабельные сооружения.Трубы. ( таб. Н4 стр 110) тыс.руб 1 км по трассе | 90-140 мм | 2672.47 |  | 0 | [5 empty] | Номер | Напряжение, | Субъект | Норматив цены для отдельных элементов в составе расценки, тыс. руб
| 160-200 мм | 3447.76 |  | 0 | [5 empty] | расценок | кВ | Российской | 1 | 2 | 3 | 4
| 225-300 мм | 6615.27 |  | 0 | [7 empty] | Федерации | Количество прокладываемых цепей КЛ
(на 01.01.2023)тыс. руб |  | 1761.4495 | [10 empty] | одна цепь | две цепи | одна цепь | две цепи
Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | [10 empty] | благоустройство по трассе без учета восстановления газонов |  | благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов
| 2025 | 1.061 | [7 empty] | Б2.1-01-1..4 | 0,4 | все субъекты Российской Федерации | 4014.81 | 4014.81 | 5703.53 | 6436.49
| 2026 | 1.053 | [7 empty] | Б2.1-02-1..4 | 6-15 | все субъекты Российской Федерации | 5917.92 | 5917.92 | 7606.64 | 8339.6
| 2027 | 1.045
| 2028 | 1.045
| 2029 | 1.045
| 2030 | 1.045
Итого, без НДС, тыс. руб |  | 2113.5778
НДС, 20%, тыс. руб |  | 422.7156
С НДС, тыс. руб |  | 2536.2933
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 8
Строительство КЛ-10 кВ
Наименование документа |  | сечение
|  | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Протяженность, км | [5 empty] | 0.16
Стоимость кабеля КЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. К1, стр 99), тыс. руб на 1 км трассы |  | 1637.76 | 2076.05 | 2861.77 | 3296.01 | 3411.85 | 3599.39 | 4039.24 | 4928
Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Ц1, стр 139) |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
Коэффиц-т Кф1 для КЛ 0,4-35 кВ при протяженности до 100 м. ( с алюминиевой жилой) (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр 102) |  | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
тыс. руб на км |  | 2866.08 | 3633.0875 | 5008.0975 | 5768.0175 | 5970.7375 | 6298.9325 | 7068.67 | 8624
Стоимость (тыс. руб): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.318 | 0 | 0 | 0
Общая сумма (тыс. руб): |  | 955.318
|  | Цена | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), без учета восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 2836.51 | 0.16 | 453.8416 | 453.8416
| две цепи | 2836.51 |  | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), с учетом восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 4525.23 |  | 0
| две цепи | 5258.19 |  | 0
Восстановление дорожного покрытия, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 4.4 |  | 0 | [5 empty] | Таблица Б2.1. УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе
Восстановление тратуара, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 2.36 |  | 0
Кабельные сооружения. Металлические лотки и короба (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 4.79 |  | 0 | [5 empty] | Измеритель: 1 км по трассе
Кабельные сооружения. Железобетонные лотки ( таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 13.72 |  | 0
Кабельные сооружения.Трубы. ( таб. Н4 стр 110) тыс.руб 1 км по трассе | 90-140 мм | 2672.47 |  | 0 | [5 empty] | Номер | Напряжение, | Субъект | Норматив цены для отдельных элементов в составе расценки, тыс. руб
| 160-200 мм | 3447.76 |  | 0 | [5 empty] | расценок | кВ | Российской | 1 | 2 | 3 | 4
| 225-300 мм | 6615.27 |  | 0 | [7 empty] | Федерации | Количество прокладываемых цепей КЛ
(на 01.01.2023)тыс. руб |  | 1409.1596 | [10 empty] | одна цепь | две цепи | одна цепь | две цепи
Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | [10 empty] | благоустройство по трассе без учета восстановления газонов |  | благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов
| 2025 | 1.061 | [7 empty] | Б2.1-01-1..4 | 0,4 | все субъекты Российской Федерации | 4014.81 | 4014.81 | 5703.53 | 6436.49
| 2026 | 1.053 | [7 empty] | Б2.1-02-1..4 | 6-15 | все субъекты Российской Федерации | 5917.92 | 5917.92 | 7606.64 | 8339.6
| 2027 | 1.045
| 2028 | 1.045
| 2029 | 1.045
| 2030 | 1.045
Итого, без НДС, тыс. руб |  | 1690.8622
НДС, 20%, тыс. руб |  | 338.1724
С НДС, тыс. руб |  | 2029.0347
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 9
Строительство КЛ-10 кВ
Наименование документа |  | сечение
|  | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Протяженность, км | [5 empty] | 0.12
Стоимость кабеля КЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. К1, стр 99), тыс. руб на 1 км трассы |  | 1637.76 | 2076.05 | 2861.77 | 3296.01 | 3411.85 | 3599.39 | 4039.24 | 4928
Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Ц1, стр 139) |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
Коэффиц-т Кф1 для КЛ 0,4-35 кВ при протяженности до 100 м. ( с алюминиевой жилой) (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр 102) |  | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
тыс. руб на км |  | 2866.08 | 3633.0875 | 5008.0975 | 5768.0175 | 5970.7375 | 6298.9325 | 7068.67 | 8624
Стоимость (тыс. руб): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.4885 | 0 | 0 | 0
Общая сумма (тыс. руб): |  | 716.4885
|  | Цена | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), без учета восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 2836.51 | 0.12 | 340.3812 | 340.3812
| две цепи | 2836.51 |  | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), с учетом восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 4525.23 |  | 0
| две цепи | 5258.19 |  | 0
Восстановление дорожного покрытия, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 4.4 |  | 0 | [5 empty] | Таблица Б2.1. УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе
Восстановление тратуара, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 2.36 |  | 0
Кабельные сооружения. Металлические лотки и короба (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 4.79 |  | 0 | [5 empty] | Измеритель: 1 км по трассе
Кабельные сооружения. Железобетонные лотки ( таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 13.72 |  | 0
Кабельные сооружения.Трубы. ( таб. Н4 стр 110) тыс.руб 1 км по трассе | 90-140 мм | 2672.47 |  | 0 | [5 empty] | Номер | Напряжение, | Субъект | Норматив цены для отдельных элементов в составе расценки, тыс. руб
| 160-200 мм | 3447.76 |  | 0 | [5 empty] | расценок | кВ | Российской | 1 | 2 | 3 | 4
| 225-300 мм | 6615.27 |  | 0 | [7 empty] | Федерации | Количество прокладываемых цепей КЛ
(на 01.01.2023)тыс. руб |  | 1056.8697 | [10 empty] | одна цепь | две цепи | одна цепь | две цепи
Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | [10 empty] | благоустройство по трассе без учета восстановления газонов |  | благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов
| 2025 | 1.061 | [7 empty] | Б2.1-01-1..4 | 0,4 | все субъекты Российской Федерации | 4014.81 | 4014.81 | 5703.53 | 6436.49
| 2026 | 1.053 | [7 empty] | Б2.1-02-1..4 | 6-15 | все субъекты Российской Федерации | 5917.92 | 5917.92 | 7606.64 | 8339.6
| 2027 | 1.045
| 2028 | 1.045
| 2029 | 1.045
| 2030 | 1.045
Итого, без НДС, тыс. руб |  | 1268.1467
НДС, 20%, тыс. руб |  | 253.6293
С НДС, тыс. руб |  | 1521.776
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 10
Строительство КЛ-10 кВ
Наименование документа |  | сечение
|  | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Протяженность, км | [5 empty] | 0.19
Стоимость кабеля КЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. К1, стр 99), тыс. руб на 1 км трассы |  | 1637.76 | 2076.05 | 2861.77 | 3296.01 | 3411.85 | 3599.39 | 4039.24 | 4928
Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Ц1, стр 139) |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
Коэффиц-т Кф1 для КЛ 0,4-35 кВ при протяженности до 100 м. ( с алюминиевой жилой) (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр 102) |  | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
тыс. руб на км |  | 2866.08 | 3633.0875 | 5008.0975 | 5768.0175 | 5970.7375 | 6298.9325 | 7068.67 | 8624
Стоимость (тыс. руб): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.4401 | 0 | 0 | 0
Общая сумма (тыс. руб): |  | 1134.4401
|  | Цена | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), без учета восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 2836.51 | 0.19 | 538.9369 | 538.9369
| две цепи | 2836.51 |  | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), с учетом восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 4525.23 |  | 0
| две цепи | 5258.19 |  | 0
Восстановление дорожного покрытия, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 4.4 |  | 0 | [5 empty] | Таблица Б2.1. УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе
Восстановление тратуара, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 2.36 |  | 0
Кабельные сооружения. Металлические лотки и короба (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 4.79 |  | 0 | [5 empty] | Измеритель: 1 км по трассе
Кабельные сооружения. Железобетонные лотки ( таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 13.72 |  | 0
Кабельные сооружения.Трубы. ( таб. Н4 стр 110) тыс.руб 1 км по трассе | 90-140 мм | 2672.47 |  | 0 | [5 empty] | Номер | Напряжение, | Субъект | Норматив цены для отдельных элементов в составе расценки, тыс. руб
| 160-200 мм | 3447.76 |  | 0 | [5 empty] | расценок | кВ | Российской | 1 | 2 | 3 | 4
| 225-300 мм | 6615.27 |  | 0 | [7 empty] | Федерации | Количество прокладываемых цепей КЛ
(на 01.01.2023)тыс. руб |  | 1673.377 | [10 empty] | одна цепь | две цепи | одна цепь | две цепи
Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | [10 empty] | благоустройство по трассе без учета восстановления газонов |  | благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов
| 2025 | 1.061 | [7 empty] | Б2.1-01-1..4 | 0,4 | все субъекты Российской Федерации | 4014.81 | 4014.81 | 5703.53 | 6436.49
| 2026 | 1.053 | [7 empty] | Б2.1-02-1..4 | 6-15 | все субъекты Российской Федерации | 5917.92 | 5917.92 | 7606.64 | 8339.6
| 2027 | 1.045
| 2028 | 1.045
| 2029 | 1.045
| 2030 | 1.045
Итого, без НДС, тыс. руб |  | 2007.8989
НДС, 20%, тыс. руб |  | 401.5798
С НДС, тыс. руб |  | 2409.4787
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 11
Строительство КЛ-10 кВ
Наименование документа |  | сечение
|  | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Протяженность, км | [5 empty] | 0.25
Стоимость кабеля КЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. К1, стр 99), тыс. руб на 1 км трассы |  | 1637.76 | 2076.05 | 2861.77 | 3296.01 | 3411.85 | 3599.39 | 4039.24 | 4928
Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Ц1, стр 139) |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
Коэффиц-т Кф1 для КЛ 0,4-35 кВ при протяженности до 100 м. ( с алюминиевой жилой) (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр 102) |  | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
тыс. руб на км |  | 2866.08 | 3633.0875 | 5008.0975 | 5768.0175 | 5970.7375 | 6298.9325 | 7068.67 | 8624
Стоимость (тыс. руб): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492.6844 | 0 | 0 | 0
Общая сумма (тыс. руб): |  | 1492.6844
|  | Цена | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), без учета восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 2836.51 | 0.25 | 709.1275 | 709.1275
| две цепи | 2836.51 |  | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), с учетом восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 4525.23 |  | 0
| две цепи | 5258.19 |  | 0
Восстановление дорожного покрытия, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 4.4 |  | 0 | [5 empty] | Таблица Б2.1. УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе
Восстановление тратуара, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 2.36 |  | 0
Кабельные сооружения. Металлические лотки и короба (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 4.79 |  | 0 | [5 empty] | Измеритель: 1 км по трассе
Кабельные сооружения. Железобетонные лотки ( таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 13.72 |  | 0
Кабельные сооружения.Трубы. ( таб. Н4 стр 110) тыс.руб 1 км по трассе | 90-140 мм | 2672.47 |  | 0 | [5 empty] | Номер | Напряжение, | Субъект | Норматив цены для отдельных элементов в составе расценки, тыс. руб
| 160-200 мм | 3447.76 |  | 0 | [5 empty] | расценок | кВ | Российской | 1 | 2 | 3 | 4
| 225-300 мм | 6615.27 |  | 0 | [7 empty] | Федерации | Количество прокладываемых цепей КЛ
(на 01.01.2023)тыс. руб |  | 2201.8119 | [10 empty] | одна цепь | две цепи | одна цепь | две цепи
Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | [10 empty] | благоустройство по трассе без учета восстановления газонов |  | благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов
| 2025 | 1.061 | [7 empty] | Б2.1-01-1..4 | 0,4 | все субъекты Российской Федерации | 4014.81 | 4014.81 | 5703.53 | 6436.49
| 2026 | 1.053 | [7 empty] | Б2.1-02-1..4 | 6-15 | все субъекты Российской Федерации | 5917.92 | 5917.92 | 7606.64 | 8339.6
| 2027 | 1.045
| 2028 | 1.045
| 2029 | 1.045
| 2030 | 1.045
Итого, без НДС, тыс. руб |  | 2641.9722
НДС, 20%, тыс. руб |  | 528.3944
С НДС, тыс. руб |  | 3170.3667
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 12
Строительство КЛ-10 кВ
Наименование документа |  | сечение
|  | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Протяженность, км | [5 empty] | 0.25
Стоимость кабеля КЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. К1, стр 99), тыс. руб на 1 км трассы |  | 1637.76 | 2076.05 | 2861.77 | 3296.01 | 3411.85 | 3599.39 | 4039.24 | 4928
Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Ц1, стр 139) |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
Коэффиц-т Кф1 для КЛ 0,4-35 кВ при протяженности до 100 м. ( с алюминиевой жилой) (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр 102) |  | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
тыс. руб на км |  | 2866.08 | 3633.0875 | 5008.0975 | 5768.0175 | 5970.7375 | 6298.9325 | 7068.67 | 8624
Стоимость (тыс. руб): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492.6844 | 0 | 0 | 0
Общая сумма (тыс. руб): |  | 1492.6844
|  | Цена | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), без учета восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 2836.51 | 0.25 | 709.1275 | 709.1275
| две цепи | 2836.51 |  | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), с учетом восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 4525.23 |  | 0
| две цепи | 5258.19 |  | 0
Восстановление дорожного покрытия, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 4.4 |  | 0 | [5 empty] | Таблица Б2.1. УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе
Восстановление тратуара, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 2.36 |  | 0
Кабельные сооружения. Металлические лотки и короба (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 4.79 |  | 0 | [5 empty] | Измеритель: 1 км по трассе
Кабельные сооружения. Железобетонные лотки ( таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 13.72 |  | 0
Кабельные сооружения.Трубы. ( таб. Н4 стр 110) тыс.руб 1 км по трассе | 90-140 мм | 2672.47 |  | 0 | [5 empty] | Номер | Напряжение, | Субъект | Норматив цены для отдельных элементов в составе расценки, тыс. руб
| 160-200 мм | 3447.76 |  | 0 | [5 empty] | расценок | кВ | Российской | 1 | 2 | 3 | 4
| 225-300 мм | 6615.27 |  | 0 | [7 empty] | Федерации | Количество прокладываемых цепей КЛ
(на 01.01.2023)тыс. руб |  | 2201.8119 | [10 empty] | одна цепь | две цепи | одна цепь | две цепи
Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | [10 empty] | благоустройство по трассе без учета восстановления газонов |  | благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов
| 2025 | 1.061 | [7 empty] | Б2.1-01-1..4 | 0,4 | все субъекты Российской Федерации | 4014.81 | 4014.81 | 5703.53 | 6436.49
| 2026 | 1.053 | [7 empty] | Б2.1-02-1..4 | 6-15 | все субъекты Российской Федерации | 5917.92 | 5917.92 | 7606.64 | 8339.6
| 2027 | 1.045
| 2028 | 1.045
| 2029 | 1.045
| 2030 | 1.045
Итого, без НДС, тыс. руб |  | 2641.9722
НДС, 20%, тыс. руб |  | 528.3944
С НДС, тыс. руб |  | 3170.3667
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 13
Строительство КЛ-10 кВ
Наименование документа |  | сечение
|  | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Протяженность, км | [7 empty] | 0.155
Стоимость кабеля КЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. К1, стр 99), тыс. руб на 1 км трассы |  | 1637.76 | 2076.05 | 2861.77 | 3296.01 | 3411.85 | 3599.39 | 4039.24 | 4928
Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Ц1, стр 139) |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
Коэффиц-т Кф1 для КЛ 0,4-35 кВ при протяженности до 100 м. ( с алюминиевой жилой) (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр 102) |  | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
тыс. руб на км |  | 2866.08 | 3633.0875 | 5008.0975 | 5768.0175 | 5970.7375 | 6298.9325 | 7068.67 | 8624
Стоимость (тыс. руб): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095.6438 | 0
Общая сумма (тыс. руб): |  | 1095.6438
|  | Цена | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), без учета восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 2836.51 | 0.155 | 439.6591 | 439.6591
| две цепи | 2836.51 |  | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), с учетом восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 4525.23 |  | 0
| две цепи | 5258.19 |  | 0
Восстановление дорожного покрытия, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 4.4 |  | 0 | [5 empty] | Таблица Б2.1. УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе
Восстановление тратуара, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 2.36 |  | 0
Кабельные сооружения. Металлические лотки и короба (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 4.79 |  | 0 | [5 empty] | Измеритель: 1 км по трассе
Кабельные сооружения. Железобетонные лотки ( таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 13.72 |  | 0
Кабельные сооружения.Трубы. ( таб. Н4 стр 110) тыс.руб 1 км по трассе | 90-140 мм | 2672.47 |  | 0 | [5 empty] | Номер | Напряжение, | Субъект | Норматив цены для отдельных элементов в составе расценки, тыс. руб
| 160-200 мм | 3447.76 |  | 0 | [5 empty] | расценок | кВ | Российской | 1 | 2 | 3 | 4
| 225-300 мм | 6615.27 |  | 0 | [7 empty] | Федерации | Количество прокладываемых цепей КЛ
(на 01.01.2023)тыс. руб |  | 1535.3029 | [10 empty] | одна цепь | две цепи | одна цепь | две цепи
Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | [10 empty] | благоустройство по трассе без учета восстановления газонов |  | благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов
| 2025 | 1.061 | [7 empty] | Б2.1-01-1..4 | 0,4 | все субъекты Российской Федерации | 4014.81 | 4014.81 | 5703.53 | 6436.49
| 2026 | 1.053 | [7 empty] | Б2.1-02-1..4 | 6-15 | все субъекты Российской Федерации | 5917.92 | 5917.92 | 7606.64 | 8339.6
| 2027 | 1.045
| 2028 | 1.045
| 2029 | 1.045
| 2030 | 1.045
Итого, без НДС, тыс. руб |  | 1842.2226
НДС, 20%, тыс. руб |  | 368.4445
С НДС, тыс. руб |  | 2210.6671
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 14
Строительство КЛ-10 кВ
Наименование документа |  | сечение
|  | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Протяженность, км | [5 empty] | 0.25
Стоимость кабеля КЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. К1, стр 99), тыс. руб на 1 км трассы |  | 1637.76 | 2076.05 | 2861.77 | 3296.01 | 3411.85 | 3599.39 | 4039.24 | 4928
Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Ц1, стр 139) |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
Коэффиц-т Кф1 для КЛ 0,4-35 кВ при протяженности до 100 м. ( с алюминиевой жилой) (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр 102) |  | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
тыс. руб на км |  | 2866.08 | 3633.0875 | 5008.0975 | 5768.0175 | 5970.7375 | 6298.9325 | 7068.67 | 8624
Стоимость (тыс. руб): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492.6844 | 0 | 0 | 0
Общая сумма (тыс. руб): |  | 1492.6844
|  | Цена | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), без учета восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 2836.51 | 0.25 | 709.1275 | 709.1275
| две цепи | 2836.51 |  | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), с учетом восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 4525.23 |  | 0
| две цепи | 5258.19 |  | 0
Восстановление дорожного покрытия, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 4.4 |  | 0 | [5 empty] | Таблица Б2.1. УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе
Восстановление тратуара, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 2.36 |  | 0
Кабельные сооружения. Металлические лотки и короба (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 4.79 |  | 0 | [5 empty] | Измеритель: 1 км по трассе
Кабельные сооружения. Железобетонные лотки ( таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 13.72 |  | 0
Кабельные сооружения.Трубы. ( таб. Н4 стр 110) тыс.руб 1 км по трассе | 90-140 мм | 2672.47 |  | 0 | [5 empty] | Номер | Напряжение, | Субъект | Норматив цены для отдельных элементов в составе расценки, тыс. руб
| 160-200 мм | 3447.76 |  | 0 | [5 empty] | расценок | кВ | Российской | 1 | 2 | 3 | 4
| 225-300 мм | 6615.27 |  | 0 | [7 empty] | Федерации | Количество прокладываемых цепей КЛ
(на 01.01.2023)тыс. руб |  | 2201.8119 | [10 empty] | одна цепь | две цепи | одна цепь | две цепи
Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | [10 empty] | благоустройство по трассе без учета восстановления газонов |  | благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов
| 2025 | 1.061 | [7 empty] | Б2.1-01-1..4 | 0,4 | все субъекты Российской Федерации | 4014.81 | 4014.81 | 5703.53 | 6436.49
| 2026 | 1.053 | [7 empty] | Б2.1-02-1..4 | 6-15 | все субъекты Российской Федерации | 5917.92 | 5917.92 | 7606.64 | 8339.6
| 2027 | 1.045
| 2028 | 1.045
| 2029 | 1.045
| 2030 | 1.045
Итого, без НДС, тыс. руб |  | 2641.9722
НДС, 20%, тыс. руб |  | 528.3944
С НДС, тыс. руб |  | 3170.3667
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 15
Строительство КЛ-10 кВ
Наименование документа |  | сечение
|  | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Протяженность, км | [5 empty] | 0.45
Стоимость кабеля КЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. К1, стр 99), тыс. руб на 1 км трассы |  | 1637.76 | 2076.05 | 2861.77 | 3296.01 | 3411.85 | 3599.39 | 4039.24 | 4928
Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Ц1, стр 139) |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
Коэффиц-т Кф1 для КЛ 0,4-35 кВ при протяженности до 100 м. ( с алюминиевой жилой) (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр 102) |  | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
тыс. руб на км |  | 2866.08 | 3633.0875 | 5008.0975 | 5768.0175 | 5970.7375 | 6298.9325 | 7068.67 | 8624
Стоимость (тыс. руб): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2686.8319 | 0 | 0 | 0
Общая сумма (тыс. руб): |  | 2686.8319
|  | Цена | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), без учета восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 2836.51 | 0.45 | 1276.4295 | 1276.4295
| две цепи | 2836.51 |  | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), с учетом восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 4525.23 |  | 0
| две цепи | 5258.19 |  | 0
Восстановление дорожного покрытия, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 4.4 |  | 0 | [5 empty] | Таблица Б2.1. УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе
Восстановление тратуара, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 2.36 |  | 0
Кабельные сооружения. Металлические лотки и короба (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 4.79 |  | 0 | [5 empty] | Измеритель: 1 км по трассе
Кабельные сооружения. Железобетонные лотки ( таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 13.72 |  | 0
Кабельные сооружения.Трубы. ( таб. Н4 стр 110) тыс.руб 1 км по трассе | 90-140 мм | 2672.47 |  | 0 | [5 empty] | Номер | Напряжение, | Субъект | Норматив цены для отдельных элементов в составе расценки, тыс. руб
| 160-200 мм | 3447.76 |  | 0 | [5 empty] | расценок | кВ | Российской | 1 | 2 | 3 | 4
| 225-300 мм | 6615.27 |  | 0 | [7 empty] | Федерации | Количество прокладываемых цепей КЛ
(на 01.01.2023)тыс. руб |  | 3963.2614 | [10 empty] | одна цепь | две цепи | одна цепь | две цепи
Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | [10 empty] | благоустройство по трассе без учета восстановления газонов |  | благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов
| 2025 | 1.061 | [7 empty] | Б2.1-01-1..4 | 0,4 | все субъекты Российской Федерации | 4014.81 | 4014.81 | 5703.53 | 6436.49
| 2026 | 1.053 | [7 empty] | Б2.1-02-1..4 | 6-15 | все субъекты Российской Федерации | 5917.92 | 5917.92 | 7606.64 | 8339.6
| 2027 | 1.045
| 2028 | 1.045
| 2029 | 1.045
| 2030 | 1.045
Итого, без НДС, тыс. руб |  | 4755.55
НДС, 20%, тыс. руб |  | 951.11
С НДС, тыс. руб |  | 5706.66
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 16
Строительство КЛ-10 кВ
Наименование документа |  | сечение
|  | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Протяженность, км | [5 empty] | 0.2
Стоимость кабеля КЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. К1, стр 99), тыс. руб на 1 км трассы |  | 1637.76 | 2076.05 | 2861.77 | 3296.01 | 3411.85 | 3599.39 | 4039.24 | 4928
Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Ц1, стр 139) |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
Коэффиц-т Кф1 для КЛ 0,4-35 кВ при протяженности до 100 м. ( с алюминиевой жилой) (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр 102) |  | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
тыс. руб на км |  | 2866.08 | 3633.0875 | 5008.0975 | 5768.0175 | 5970.7375 | 6298.9325 | 7068.67 | 8624
Стоимость (тыс. руб): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.1475 | 0 | 0 | 0
Общая сумма (тыс. руб): |  | 1194.1475
|  | Цена | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), без учета восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 2836.51 | 0.2 | 567.302 | 567.302
| две цепи | 2836.51 |  | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), с учетом восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 4525.23 |  | 0
| две цепи | 5258.19 |  | 0
Восстановление дорожного покрытия, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 4.4 |  | 0 | [5 empty] | Таблица Б2.1. УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе
Восстановление тратуара, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 2.36 |  | 0
Кабельные сооружения. Металлические лотки и короба (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 4.79 |  | 0 | [5 empty] | Измеритель: 1 км по трассе
Кабельные сооружения. Железобетонные лотки ( таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 13.72 |  | 0
Кабельные сооружения.Трубы. ( таб. Н4 стр 110) тыс.руб 1 км по трассе | 90-140 мм | 2672.47 |  | 0 | [5 empty] | Номер | Напряжение, | Субъект | Норматив цены для отдельных элементов в составе расценки, тыс. руб
| 160-200 мм | 3447.76 |  | 0 | [5 empty] | расценок | кВ | Российской | 1 | 2 | 3 | 4
| 225-300 мм | 6615.27 |  | 0 | [7 empty] | Федерации | Количество прокладываемых цепей КЛ
(на 01.01.2023)тыс. руб |  | 1761.4495 | [10 empty] | одна цепь | две цепи | одна цепь | две цепи
Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | [10 empty] | благоустройство по трассе без учета восстановления газонов |  | благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов
| 2025 | 1.061 | [7 empty] | Б2.1-01-1..4 | 0,4 | все субъекты Российской Федерации | 4014.81 | 4014.81 | 5703.53 | 6436.49
| 2026 | 1.053 | [7 empty] | Б2.1-02-1..4 | 6-15 | все субъекты Российской Федерации | 5917.92 | 5917.92 | 7606.64 | 8339.6
| 2027 | 1.045
| 2028 | 1.045
| 2029 | 1.045
| 2030 | 1.045
Итого, без НДС, тыс. руб |  | 2113.5778
НДС, 20%, тыс. руб |  | 422.7156
С НДС, тыс. руб |  | 2536.2933
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 17
Строительство КЛ-10 кВ
Наименование документа |  | сечение
|  | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Протяженность, км | [5 empty] | 0.25
Стоимость кабеля КЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. К1, стр 99), тыс. руб на 1 км трассы |  | 1637.76 | 2076.05 | 2861.77 | 3296.01 | 3411.85 | 3599.39 | 4039.24 | 4928
Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Ц1, стр 139) |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
Коэффиц-т Кф1 для КЛ 0,4-35 кВ при протяженности до 100 м. ( с алюминиевой жилой) (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр 102) |  | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
тыс. руб на км |  | 2866.08 | 3633.0875 | 5008.0975 | 5768.0175 | 5970.7375 | 6298.9325 | 7068.67 | 8624
Стоимость (тыс. руб): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492.6844 | 0 | 0 | 0
Общая сумма (тыс. руб): |  | 1492.6844
|  | Цена | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), без учета восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 2836.51 | 0.25 | 709.1275 | 709.1275
| две цепи | 2836.51 |  | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), с учетом восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 4525.23 |  | 0
| две цепи | 5258.19 |  | 0
Восстановление дорожного покрытия, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 4.4 |  | 0 | [5 empty] | Таблица Б2.1. УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе
Восстановление тратуара, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 2.36 |  | 0
Кабельные сооружения. Металлические лотки и короба (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 4.79 |  | 0 | [5 empty] | Измеритель: 1 км по трассе
Кабельные сооружения. Железобетонные лотки ( таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 13.72 |  | 0
Кабельные сооружения.Трубы. ( таб. Н4 стр 110) тыс.руб 1 км по трассе | 90-140 мм | 2672.47 |  | 0 | [5 empty] | Номер | Напряжение, | Субъект | Норматив цены для отдельных элементов в составе расценки, тыс. руб
| 160-200 мм | 3447.76 |  | 0 | [5 empty] | расценок | кВ | Российской | 1 | 2 | 3 | 4
| 225-300 мм | 6615.27 |  | 0 | [7 empty] | Федерации | Количество прокладываемых цепей КЛ
(на 01.01.2023)тыс. руб |  | 2201.8119 | [10 empty] | одна цепь | две цепи | одна цепь | две цепи
Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | [10 empty] | благоустройство по трассе без учета восстановления газонов |  | благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов
| 2025 | 1.061 | [7 empty] | Б2.1-01-1..4 | 0,4 | все субъекты Российской Федерации | 4014.81 | 4014.81 | 5703.53 | 6436.49
| 2026 | 1.053 | [7 empty] | Б2.1-02-1..4 | 6-15 | все субъекты Российской Федерации | 5917.92 | 5917.92 | 7606.64 | 8339.6
| 2027 | 1.045
| 2028 | 1.045
| 2029 | 1.045
| 2030 | 1.045
Итого, без НДС, тыс. руб |  | 2641.9722
НДС, 20%, тыс. руб |  | 528.3944
С НДС, тыс. руб |  | 3170.3667
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 18
Строительство КЛ-10 кВ
Наименование документа |  | сечение
|  | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Протяженность, км | [5 empty] | 0.7
Стоимость кабеля КЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. К1, стр 99), тыс. руб на 1 км трассы |  | 1637.76 | 2076.05 | 2861.77 | 3296.01 | 3411.85 | 3599.39 | 4039.24 | 4928
Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Ц1, стр 139) |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
Коэффиц-т Кф1 для КЛ 0,4-35 кВ при протяженности до 100 м. ( с алюминиевой жилой) (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр 102) |  | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
тыс. руб на км |  | 2866.08 | 3633.0875 | 5008.0975 | 5768.0175 | 5970.7375 | 6298.9325 | 7068.67 | 8624
Стоимость (тыс. руб): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4179.5162 | 0 | 0 | 0
Общая сумма (тыс. руб): |  | 4179.5162
|  | Цена | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), без учета восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 2836.51 | 0.7 | 1985.557 | 1985.557
| две цепи | 2836.51 |  | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), с учетом восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 4525.23 |  | 0
| две цепи | 5258.19 |  | 0
Восстановление дорожного покрытия, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 4.4 |  | 0 | [5 empty] | Таблица Б2.1. УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе
Восстановление тратуара, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 2.36 |  | 0
Кабельные сооружения. Металлические лотки и короба (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 4.79 |  | 0 | [5 empty] | Измеритель: 1 км по трассе
Кабельные сооружения. Железобетонные лотки ( таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 13.72 |  | 0
Кабельные сооружения.Трубы. ( таб. Н4 стр 110) тыс.руб 1 км по трассе | 90-140 мм | 2672.47 |  | 0 | [5 empty] | Номер | Напряжение, | Субъект | Норматив цены для отдельных элементов в составе расценки, тыс. руб
| 160-200 мм | 3447.76 |  | 0 | [5 empty] | расценок | кВ | Российской | 1 | 2 | 3 | 4
| 225-300 мм | 6615.27 |  | 0 | [7 empty] | Федерации | Количество прокладываемых цепей КЛ
(на 01.01.2023)тыс. руб |  | 6165.0732 | [10 empty] | одна цепь | две цепи | одна цепь | две цепи
Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | [10 empty] | благоустройство по трассе без учета восстановления газонов |  | благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов
| 2025 | 1.061 | [7 empty] | Б2.1-01-1..4 | 0,4 | все субъекты Российской Федерации | 4014.81 | 4014.81 | 5703.53 | 6436.49
| 2026 | 1.053 | [7 empty] | Б2.1-02-1..4 | 6-15 | все субъекты Российской Федерации | 5917.92 | 5917.92 | 7606.64 | 8339.6
| 2027 | 1.045
| 2028 | 1.045
| 2029 | 1.045
| 2030 | 1.045
Итого, без НДС, тыс. руб |  | 7397.5222
НДС, 20%, тыс. руб |  | 1479.5044
С НДС, тыс. руб |  | 8877.0266
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 19
Строительство КЛ-10 кВ
Наименование документа |  | сечение
|  | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Протяженность, км | [5 empty] | 0.7
Стоимость кабеля КЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. К1, стр 99), тыс. руб на 1 км трассы |  | 1637.76 | 2076.05 | 2861.77 | 3296.01 | 3411.85 | 3599.39 | 4039.24 | 4928
Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Ц1, стр 139) |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
Коэффиц-т Кф1 для КЛ 0,4-35 кВ при протяженности до 100 м. ( с алюминиевой жилой) (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр 102) |  | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
тыс. руб на км |  | 2866.08 | 3633.0875 | 5008.0975 | 5768.0175 | 5970.7375 | 6298.9325 | 7068.67 | 8624
Стоимость (тыс. руб): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4179.5162 | 0 | 0 | 0
Общая сумма (тыс. руб): |  | 4179.5162
|  | Цена | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), без учета восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 2836.51 | 0.7 | 1985.557 | 1985.557
| две цепи | 2836.51 |  | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), с учетом восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 4525.23 |  | 0
| две цепи | 5258.19 |  | 0
Восстановление дорожного покрытия, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 4.4 |  | 0 | [5 empty] | Таблица Б2.1. УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе
Восстановление тратуара, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 2.36 |  | 0
Кабельные сооружения. Металлические лотки и короба (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 4.79 |  | 0 | [5 empty] | Измеритель: 1 км по трассе
Кабельные сооружения. Железобетонные лотки ( таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 13.72 |  | 0
Кабельные сооружения.Трубы. ( таб. Н4 стр 110) тыс.руб 1 км по трассе | 90-140 мм | 2672.47 |  | 0 | [5 empty] | Номер | Напряжение, | Субъект | Норматив цены для отдельных элементов в составе расценки, тыс. руб
| 160-200 мм | 3447.76 |  | 0 | [5 empty] | расценок | кВ | Российской | 1 | 2 | 3 | 4
| 225-300 мм | 6615.27 |  | 0 | [7 empty] | Федерации | Количество прокладываемых цепей КЛ
(на 01.01.2023)тыс. руб |  | 6165.0732 | [10 empty] | одна цепь | две цепи | одна цепь | две цепи
Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | [10 empty] | благоустройство по трассе без учета восстановления газонов |  | благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов
| 2025 | 1.061 | [7 empty] | Б2.1-01-1..4 | 0,4 | все субъекты Российской Федерации | 4014.81 | 4014.81 | 5703.53 | 6436.49
| 2026 | 1.053 | [7 empty] | Б2.1-02-1..4 | 6-15 | все субъекты Российской Федерации | 5917.92 | 5917.92 | 7606.64 | 8339.6
| 2027 | 1.045
| 2028 | 1.045
| 2029 | 1.045
| 2030 | 1.045
Итого, без НДС, тыс. руб |  | 7397.5222
НДС, 20%, тыс. руб |  | 1479.5044
С НДС, тыс. руб |  | 8877.0266
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## 20
Строительство КЛ-10 кВ
Наименование документа |  | сечение
|  | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Протяженность, км | [5 empty] | 0.4
Стоимость кабеля КЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. К1, стр 99), тыс. руб на 1 км трассы |  | 1637.76 | 2076.05 | 2861.77 | 3296.01 | 3411.85 | 3599.39 | 4039.24 | 4928
Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Ц1, стр 139) |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
Коэффиц-т Кф1 для КЛ 0,4-35 кВ при протяженности до 100 м. ( с алюминиевой жилой) (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр 102) |  | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
тыс. руб на км |  | 2866.08 | 3633.0875 | 5008.0975 | 5768.0175 | 5970.7375 | 6298.9325 | 7068.67 | 8624
Стоимость (тыс. руб): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388.295 | 0 | 0 | 0
Общая сумма (тыс. руб): |  | 2388.295
|  | Цена | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), без учета восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 2836.51 | 0.4 | 1134.604 | 1134.604
| две цепи | 2836.51 |  | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), с учетом восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 4525.23 |  | 0
| две цепи | 5258.19 |  | 0
Восстановление дорожного покрытия, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 4.4 |  | 0 | [5 empty] | Таблица Б2.1. УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе
Восстановление тратуара, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 2.36 |  | 0
Кабельные сооружения. Металлические лотки и короба (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 4.79 |  | 0 | [5 empty] | Измеритель: 1 км по трассе
Кабельные сооружения. Железобетонные лотки ( таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 13.72 |  | 0
Кабельные сооружения.Трубы. ( таб. Н4 стр 110) тыс.руб 1 км по трассе | 90-140 мм | 2672.47 |  | 0 | [5 empty] | Номер | Напряжение, | Субъект | Норматив цены для отдельных элементов в составе расценки, тыс. руб
| 160-200 мм | 3447.76 |  | 0 | [5 empty] | расценок | кВ | Российской | 1 | 2 | 3 | 4
| 225-300 мм | 6615.27 |  | 0 | [7 empty] | Федерации | Количество прокладываемых цепей КЛ
(на 01.01.2023)тыс. руб |  | 3522.899 | [10 empty] | одна цепь | две цепи | одна цепь | две цепи
Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | [10 empty] | благоустройство по трассе без учета восстановления газонов |  | благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов
| 2025 | 1.061 | [7 empty] | Б2.1-01-1..4 | 0,4 | все субъекты Российской Федерации | 4014.81 | 4014.81 | 5703.53 | 6436.49
| 2026 | 1.053 | [7 empty] | Б2.1-02-1..4 | 6-15 | все субъекты Российской Федерации | 5917.92 | 5917.92 | 7606.64 | 8339.6
| 2027 | 1.045
| 2028 | 1.045
| 2029 | 1.045
| 2030 | 1.045
Итого, без НДС, тыс. руб |  | 4227.1555
НДС, 20%, тыс. руб |  | 845.4311
С НДС, тыс. руб |  | 5072.5867
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова

## свод
тыс. руб.
№ п.п | Наименование | Марка | протяженность (м) | год ввода в эксплуатацию | сечение провода, расчетное | Стоимость линии на 2026 г. (без НДС) | 2027 (Инд.дифл.=1,045) (без НДС) | 2028 (Инд.дифл.=1,045) (без НДС) | 2029 (Инд.дифл.=1,045) (без НДС) | 2030 (Инд.дифл.=1,045) (без НДС) | НДС | Стоимость с НДС
1 | ТП103-ТП104 | АСБ 3х120 | 400 | 1983 | 120 | 4227.1555 | 4417.3775 | 4616.1595 | 4823.8867 | 5040.9616
2 | ТП15-ТП59 | АСБ 3х120 | 310 | 1978 | 120 | 3276.0455 | 3423.4676 | 3577.5236 | 3738.5122 | 3906.7453
3 | ТП59-ТП60 | ААШВ 3х120 | 350 | 1978 | 120 | 3698.7611 | 3865.2054 | 4039.1396 | 4220.9009 | 4410.8414
4 | ТП69-ТП103 | АСБ 3х150 | 600 | 1985 | 150 | 6577.0157 | 6872.9814 | 7182.2655 | 7505.4675 | 7843.2135
5 | РП1-ТП72 | ААШВ 3х120 | 450 | 1987 | 120 | 4755.55 | 4969.5497 | 5193.1795 | 5426.8726 | 5671.0818
6 | РП1-ТП176 | ААШВ 3х120 | 420 | 1997 | 120 | 4438.5133 | 4638.2464 | 4846.9675 | 5065.081 | 5293.0097
7 | ТП20-ТП60 | ААШВ 3х95 | 200 | 1979 | 120 | 2113.5778 | 2208.6888 | 2308.0798 | 2411.9434 | 2520.4808
8 | ТП104-ТП68 | 2ААШВ 3х70 | 160 | 1989 | 120 | 1690.8622 | 1766.951 | 1846.4638 | 1929.5547 | 2016.3846
9 | ТП51-ТП93 | 2ААБЛ 3х70 | 120 | 1989 | 120 | 1268.1467 | 1325.2133 | 1384.8479 | 1447.166 | 1512.2885
10 | ТП27-ТП78 | ААБ 3х95 | 190 | 1977 | 120 | 2007.8989 | 2098.2543 | 2192.6758 | 2291.3462 | 2394.4568
11 | ТП27-ТП117 | ААБ 3х95 | 250 | 1986 | 120 | 2641.9722 | 2760.861 | 2885.0997 | 3014.9292 | 3150.601
12 | ТП22-ТП28 | АСБ 3х95 | 250 | 1978 | 120 | 2641.9722 | 2760.861 | 2885.0997 | 3014.9292 | 3150.601
13 | ТП71-ТП106 | АСБ 3х185 | 155 | 1982 | 185 | 1842.2226 | 1925.1226 | 2011.7531 | 2102.282 | 2196.8847
14 | РП3-ТП95 | ААБ 3х120 | 250 | 1992 | 120 | 2641.9722 | 2760.861 | 2885.0997 | 3014.9292 | 3150.601
15 | ТП95-ТП142 | ААШВ 3х95 | 450 | 1992 | 120 | 4755.55 | 4969.5497 | 5193.1795 | 5426.8726 | 5671.0818
16 | ТП95-ТП215 | ААШВ 3х95 | 200 | 1992 | 120 | 2113.5778 | 2208.6888 | 2308.0798 | 2411.9434 | 2520.4808
17 | ТП142-ТП215 | ААШВ 3х95 | 250 | 1992 | 120 | 2641.9722 | 2760.861 | 2885.0997 | 3014.9292 | 3150.601
18 | РП4-ТП29 | ААШВ 3х120 | 700 | 1982 | 120 | 7397.5222 | 7730.4107 | 8078.2792 | 8441.8017 | 8821.6828
19 | РП4-РП/ТФ | ААШВ 3х120 | 700 | 1982 | 120 | 7397.5222 | 7730.4107 | 8078.2792 | 8441.8017 | 8821.6828
20 | ТП29-РП/ТФ | ААШВ 3х120 | 400 | 1982 | 120 | 4227.1555 | 4417.3775 | 4616.1595 | 4823.8867 | 5040.9616
[6 empty] | 72354.9659 | 75610.9393 | 79013.4316 | 82569.036 | 86284.6427

## 19-21
Строительство КЛ-10 кВ
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 19-21 в Горно-Алтайске
Наименование документа |  | сечение
|  | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Протяженность, км | [6 empty] | 0.841
Стоимость кабеля КЛ-10 кВ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. К1, стр 99), тыс. руб на 1 км трассы |  | 1637.76 | 2076.05 | 2861.77 | 3296.01 | 3411.85 | 3599.39 | 4039.24 | 4928
Коэффиц-т перевода от базового УНЦ к уровню УНЦ субъекта РФ (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Ц1, стр 139) |  | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
Коэффиц-т Кф1 для КЛ 0,4-35 кВ при протяженности до 100 м. ( с алюминиевой жилой) (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, стр 102) |  | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
тыс. руб на км |  | 2866.08 | 3633.0875 | 5008.0975 | 5768.0175 | 5970.7375 | 6298.9325 | 7068.67 | 8624
Стоимость (тыс. руб): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5297.4022 | 0 | 0
Общая сумма (тыс. руб): |  | 5297.4022
|  | Цена | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), без учета восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 2836.51 | 0.841 | 2385.5049 | 2385.5049
| две цепи | 2836.51 |  | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б2, стр. 105), с учетом восстановления газонов тыс. руб на 1км трассы | одна цепь | 4525.23 |  | 0
| две цепи | 5258.19 |  | 0
Восстановление дорожного покрытия, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 4.4 |  | 0 | [5 empty] | Таблица Б2.1. УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе
Восстановление тратуара, 1м2 (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. Б4), тыс. руб |  | 2.36 |  | 0
Кабельные сооружения. Металлические лотки и короба (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 4.79 |  | 0 | [5 empty] | Измеритель: 1 км по трассе
Кабельные сооружения. Железобетонные лотки ( таб. Н2 стр 110) тыс.руб 1м по трассе | 1.71 | 13.72 |  | 0
Кабельные сооружения.Трубы. ( таб. Н4 стр 110) тыс.руб 1 км по трассе | 90-140 мм | 2672.47 |  | 0 | [5 empty] | Номер | Напряжение, | Субъект | Норматив цены для отдельных элементов в составе расценки, тыс. руб
| 160-200 мм | 3447.76 |  | 0 | [5 empty] | расценок | кВ | Российской | 1 | 2 | 3 | 4
| 225-300 мм | 6615.27 |  | 0 | [7 empty] | Федерации | Количество прокладываемых цепей КЛ
(на 01.01.2023)тыс. руб |  | 7682.9071 | [10 empty] | одна цепь | две цепи | одна цепь | две цепи
Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | [10 empty] | благоустройство по трассе без учета восстановления газонов |  | благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов
| 2025 | 1.061 | [7 empty] | Б2.1-01-1..4 | 0,4 | все субъекты Российской Федерации | 4014.81 | 4014.81 | 5703.53 | 6436.49
| 2026 | 1.053 | [7 empty] | Б2.1-02-1..4 | 6-15 | все субъекты Российской Федерации | 5917.92 | 5917.92 | 7606.64 | 8339.6
| 2027 | 1.045
| 2028 | 1.045
| 2029 | 1.045
| 2030 | 1.045
Итого, без НДС, тыс. руб |  | 8754.7802
НДС, 20%, тыс. руб |  | 1750.956
С НДС, тыс. руб |  | 10505.7363
Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова