ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации на объект:                                                                                   Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 1-21 в Горно-Алтайске.

- Основные сведения

| 1.1. | Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 1-21 в Горно-Алтайске |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Место расположения объекта капитального строительства | улица Алагызова, Пушкина, Барнаульская в г. Горно-Алтайске. |
| 1.3. | Проектная организация, местонахождение | ООО «ВАБЭСТ», 649100, Майминский р-он, с. Майма, ул. Энергетиков, 31-1 |
| 1.4. | Шифр проектной документации | РД КРВЛ.1-11/24 |
| 1.5. | Год и месяц разработки сметной документации | 2024 год |
| 1.6. | Метод определения сметной стоимости | Ресурсно-индексный |
| 1.7. | Сметно-нормативная база | ФСНБ в редакции 2022 ( с Изм. 1-13), утвержденная: Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр |

- Перечень примененных сметных нормативов

| 2.1. | Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (п.п. 28-31, 42). |
| --- | --- |
| 2.2. | ФСНБ редакции 2022г (с изм. 1-13)., утвержденные приказом Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр, Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр |
| 2.3. | Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04 августа 2020 г. №421/пр с учетом изменений, внесенных приказом Минстроя России от 07 июля 2022 г. №557/пр. |
| 2.4. | Методика применения сметных норм, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 июля 2022 г. №571/пр. |
| 2.5. | Методика определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08 августа 2022г. №648/пр. |
| 2.6. | Методика определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 октября 2022 г. №904/пр. |
| 2.7. | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05 июня 2019 г. №326/пр с изменениями, утвержденными Приказом Минстроя РФ от 20.02.2021г. №79/пр. |
| 2.8. | Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020г. №812/пр с учетом изменений внесенных в федеральный реестр сметных нормативов приказами от 02.09.2021г. №636/пр и от 26.07.2022г. №611/пр. |
| 2.9. | Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2020г. №774/пр с учетом изменений внесенных в федеральный реестр сметных нормативов приказом от 22.04.2022г. №317/пр. |
| 2.10. | Индексы изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2025 года рассчитаны к сметно-нормативной базе (ФСНБ-2022) в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием данных федеральных органов исполнительной власти, федеральных агентств и служб, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных. |

- Обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального строительства

| 3.1. | Настоящая сметная документация составлена на основании проектной документации шифр: РД КРВЛ.1-11/24. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Сметная документация разработана ресурсно-индексным методом с использованием сметно-нормативной базы ФСНБ в редакции 2022 года и применением индексов, приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием данных федеральных органов исполнительной власти, федеральных агентств и служб, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных. |  |  |
| 3.3. | В связи с тем, что в сметной документации стоимость некоторых работ, материалов, изделий и конструкций определена по расценкам-аналогам, производство работ по ремонту объекта необходимо осуществлять в соответствии с рабочими чертежами и спецификациями к ним. |  |  |
| 3.4. | Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций, оборудования, отсутствующих ФРСН (Федеральном реестре сметных нормативов), определена на основании конъюнктурного анализа цен по 3 (трем) прайс-листам (коммерческим предложениям Производителей (Поставщиков). При разработке сметной документации подразумевается, что цена, указанная в прайс-листах (коммерческих предложениях) Производителей (Поставщиков), является окончательной рыночной и определена с учетом всех налогов и сборов. Способ определения итоговой цены – определение минимального значения Производителя (Поставщика). Цены на материалы в коммерческий предложениях учитывают затраты на транспортировку материальных ресурсов. |  |  |
| 3.5. | Нормативы накладных расходов и сметной прибыли приняты по видам работ в процентах от размера средств на оплату труда (фонда оплаты труда, учитываемого в составе сметных прямых затрат, рабочих – строителей, машинистов и пусконаладочного персонала) для условий строительства на территории Российской Федерации, не относящейся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. |  |  |
| 3.6. | Сметная документация составлена в текущих ценах: на I квартал 2025 г |  |  |
| 3.7. | В сводном сметном расчете дополнительно учтены следующие затраты: № п.п.; Наименование затрат; Размер; Обоснование. 1; 2; 3; 4. 7.; Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 2%; 132,34 тыс. руб. (НДС начисляется); Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179. 8.; Налог на добавленную стоимость (НДС) 20 %; 1 349,84 тыс. руб.; НК РФ п.3 ст.164 (ред. от 03.08.2018г. №303-ФЗ). |  |
| 3.8. | Общая сметная стоимость определилась в сумме: |  |  |
|  | № п.п.; Вид затрат; Сметная стоимость, тыс. руб.. Всего; в том числе:. строительные работы; монтажные работы; оборудова-ние; прочие затраты. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1.; В ценах на январь 2025г.. 1.1.; Всего; 6 749,17; 6 381,68; 289,64; 20,24; 57,61. 1.2.; НДС, 20%; 1 349,84; 1 276,34; 57,93; 4,05; 11,52. 1.3.; Всего с НДС; 8 099,01; 7.658,02; 347,57; 24,29; 69,13. |  |
|  |  | Составил: Главный инженер проекта ООО "ВАБЭСТ" С.У. Кудабаев |  |