## форма №14
Приложение № 14
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
_____________________________Инвестиционная программа Муниципальное унитарное предприятие "Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей"________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | Наименование показателя, единицы измерения - МВА |  | Наименование показателя, единицы измерения - Км -ЛЭП |  | Наименование показателя, единицы измерения - шт.
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей |  |  | Значение до | Значение после | значение до | значение после | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.2.1 | 16.2.2 | 16.2.1 | 16.2.2
1 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 433.0718 | Г | 0 | 0 | 0 | 453.8503 | 75 | 371.0338 |  | 370.934 |  |  | 0.815 | 0.9 | 32.718 | 32.651 | 9540 | 7823
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 385.4046 | Г | 0 | 0 | 0 | 406.1831 | 0 | 338.4856 |  | 338.4856 |  |  | 0.815 | 0.9 | 32.718 | 32.651 | 9535 | 7818
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 41.9015 | Г | 0 | 0 | 0 | 41.9015 | 0 | 34.9179 |  | 34.9179 |  |  | 0.815 | 0.9 | 0 | 0 | 5 | 5
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 7.1708 | Г | 0 | 0 | 0 | 7.1708 | 0 | 5.9757 |  | 5.9757 |  |  | 0.815 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция ГКТП № 137 (400 кВА) ул. Дубовая роща, (Увеличение мощности подстанции, вынос с территории режимного объекта к центру нагрузок, замена устаревшего оборудования) | P_2609_ГОРСЕТЬ | 2.6538 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 2.6538 | 0 | 2.2115 | 2026 | 2.2115 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | 0.315 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТП-178 (250 кВА) переулок Магистральный (замена КТП на ГКТП (киоскового закрытого типа c кабельным вводом 10 кВ)) по проекту K_2303_ГОРСЕТЬ | P_2501_ГОРСЕТЬ | 2.2585 | проект | 0 | 0 | 0 | 2.2585 | 0 | 1.8821 | 2025 | 1.8821 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Реконструкция КТП-179 (250 кВа) ул. Магистральная (замена КТП на ГКТП (киоскового закрытого типа c кабельным вводом 10 кВ)) по проекту K_2303_ГОРСЕТЬ | P_2502_ГОРСЕТЬ | 2.2585 | проект | 0 | 0 | 0 | 2.2585 | 0 | 1.8821 | 2025 | 1.8821 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 34.7307 |  | 0 | 0 | 0 | 34.7307 | 0 | 28.9422 |  | 28.9422 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
1.2.1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение распределительного пункта РП 1 ул. Красноармейская, 52 (Телемеханика,автоматизация, снижение времени переключения, замена МВ на ВВ 2 шт.) | P_2604_ГОРСЕТЬ | 10.0482 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 10.0482 | 0 | 8.3735 | 2026 | 8.3735 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.2.1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение распределительного пункта РП 2 ул. Чоролс-гуркина 121/1 (Телемеханика,автоматизация, снижение времени переключения, замена МВ на ВВ 3 шт.) | P_2701_ГОРСЕТЬ | 14.0557 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 14.0557 | 0 | 11.7131 | 2027 | 11.7131 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.2.1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение распределительного пункта РП 3 пер. Театральный, 9 (Телемеханика,автоматизация, снижение времени переключения) | P_2801_ГОРСЕТЬ | 3.5423 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 3.5423 | 0 | 2.9519 | 2028 | 2.9519 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.2.1.2.4 | Модернизация, техническое перевооружение распределительного пункта РП 4 ул. Омская, 2 (Телемеханика,автоматизация, снижение времени переключения) | P_2901_ГОРСЕТЬ | 3.5423 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 3.5423 | 0 | 2.9519 | 2028 | 2.9519 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.2.1.2.5 | Модернизация, техническое перевооружение распределительного пункта РП 5 ул. Горно-Алтайская (Телемеханика,автоматизация, снижение времени переключения) | P_3001_ГОРСЕТЬ | 3.5423 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 3.5423 | 0 | 2.9519 | 2028 | 2.9519 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 250.6779 |  | 0 | 0 | 0 | 250.6779 | 0 | 208.8983 |  | 208.8983 |  |  | 0 | 0 | 32.718 | 32.651 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 250.6779 |  | 0 | 0 | 0 | 250.6779 | 0 | 208.8983 |  | 208.8983 |  |  | 0 | 0 | 32.718 | 32.651 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-7 ул. Промышленная, ул. Строителей, пер. Транспортный, ул.Березовая. протяженность по трассе 2,286 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | P_2605_ГОРСЕТЬ | 22.938 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 22.938 | 0 | 19.115 | 2026 | 19.115 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | 0 | 0 | 2.286 | 2.286 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 4-1 до ТП 221 пер. Колхозный, ул. Дубовая роща, пер. Телецкий, ул. Абаканская, ул. Суремея. протяженность по трассе 1,3 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | P_2606_ГОРСЕТЬ | 13.0442 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 13.0442 | 0 | 10.8702 | 2026 | 10.8702 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП 15-ТП 59 ул. Чорос-Гуркина 41-51, протяженность по трассе 0,310 км (замена старого кабеля на кабель из сшитого полиэтилена) | P_2607_ГОРСЕТЬ | 3.9313 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 3.9313 | 0 | 3.2761 | 2029 | 3.2761 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП 59-ТП 60 ул. Чорос-Гуркина 34-41, протяженность по трассе 0,350 км (замена старого кабеля на кабель из сшитого полиэтилена) | P_2608_ГОРСЕТЬ | 4.4385 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 4.4385 | 0 | 3.6988 | 2030 | 3.6988 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 4-20 ул Фрунзе, ул. Колхозная, ул. Усть-Канская, урочище "Сарат", ул. Лисавенко, пер. Социалистический. протяженность по трассе 3,229 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | P_2702_ГОРСЕТЬ | 34.0272 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 34.0272 | 0 | 28.356 | 2027 | 28.356 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | 0 | 0 | 3.229 | 3.229 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП 20-ТП 60, пр. Коммунистический 33-37 протяженность по трассе 0,20 км (замена старого кабеля на кабель из сшитого полиэтилена) | P_2703_ГОРСЕТЬ | 2.6504 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 2.6504 | 0 | 2.2087 | 2027 | 2.2087 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-159 ул.Ушакова протяженность по трассе 0,676 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_2704_ГОРСЕТЬ | 3.7748 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 3.7748 | 0 | 3.1457 | 2027 | 3.1457 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | 0 | 0 | 0.676 | 0.676 | 0 | 0
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 4-1 до ТП 258 ул Суразакова, ул. Сосновая. протяженность по трассе 1,231 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | P_2802_ГОРСЕТЬ | 1.3489 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 1.3489 | 0 | 1.124 | 2028 | 1.124 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | 0 | 0 | 1.231 | 1.231 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-8 ул. Коксинская, Заринская протяженность по трассе 1,115 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_2803_ГОРСЕТЬ | 6.5063 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 6.5063 | 0 | 5.422 | 2028 | 5.422 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | 0 | 0 | 1.115 | 1.115 | 0 | 0
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-33 ул. Серова, Калинина, Красная, Луговая протяженность по трассе 2,070 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_2804_ГОРСЕТЬ | 12.079 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 12.079 | 0 | 10.0659 | 2028 | 10.0659 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | 0 | 0 | 2.07 | 2.07 | 0 | 0
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-118 ул.Осипенко протяженность по трассе 0,616 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_2805_ГОРСЕТЬ | 3.5945 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 3.5945 | 0 | 2.9954 | 2028 | 2.9954 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | 0 | 0 | 0.616 | 0.616 | 0 | 0
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-161 ул. Циалковского протяженность по трассе 0,480 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_2806_ГОРСЕТЬ | 2.8009 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 2.8009 | 0 | 2.3341 | 2028 | 2.3341 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-10 кВ. РП 1-ТП 72, ул. Красноармейская, 52 ул. Алтайская, 14, протяженность по трассе 0,450 км (замена старого кабеля на кабель из сшитого полиэтилена) | P_2807_ГОРСЕТЬ | 6.2318 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 6.2318 | 0 | 5.1932 | 2028 | 5.1932 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-22-ТП 28, протяженность по трассе 0,250 км (замена старого кабеля на кабель из сшитого полиэтилена) | P_2808_ГОРСЕТЬ | 3.4621 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 3.4621 | 0 | 2.8851 | 2028 | 2.8851 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-31 ул. Старая окраина, ул. Депутатская, пер. Подлесный, ул. Колхозная протяженность по трассе 2,439 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_2902_ГОРСЕТЬ | 14.8727 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 14.8727 | 0 | 12.3939 | 2029 | 12.3939 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | 0 | 0 | 2.439 | 2.439 | 0 | 0
1.2.2.1.15 | Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП 104 - ТП-68, пр. Коммунистический, 166-174, протяженность по трассе 0,160 км (замена старого кабеля на кабель из сшитого полиэтилена) | P_2903_ГОРСЕТЬ | 2.3155 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 2.3155 | 0 | 1.9296 | 2029 | 1.9296 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0
1.2.2.1.16 | Реконструкция КЛ-10 кВ. РП-3 - ТП-95, пер. Театральный, 9-ул. Набережная, 4, протяженность по трассе 0,250 км (замена старого кабеля на кабель из сшитого полиэтилена) | P_2904_ГОРСЕТЬ | 3.6179 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 3.6179 | 0 | 3.0149 | 2029 | 3.0149 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. |  | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-43 ул. Шелковичная, Долгих, Шукшина протяженность по трассе 2,512 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_2905_ГОРСЕТЬ | 15.3179 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 15.3179 | 0 | 12.7649 | 2029 | 12.7649 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. |  | 0 | 0 | 2.512 | 2.512 | 0 | 0
1.2.2.1.18 | Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП 51 - ТП-93, пр. Коммунистический, 130-136, протяженность по трассе 0,120 км (замена старого кабеля на кабель из сшитого полиэтилена) | P_3002_ГОРСЕТЬ | 1.8148 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 1.8148 | 0 | 1.5123 | 2030 | 1.5123 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. |  | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0
1.2.2.1.19 | Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП 71 - ТП-106 ул. Чорос-Гуркина, 54-58 протяженность по трассе 0,155 км (замена старого кабеля на кабель из сшитого полиэтилена) | P_3003_ГОРСЕТЬ | 2.6363 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 2.6363 | 0 | 2.1969 | 2030 | 2.1969 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. |  | 0 | 0 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0
1.2.2.1.20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-32 ул.Олонского, Матросова, Трудовая, Чемальская протяженность по трассе 2,400 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_3004_ГОРСЕТЬ | 15.2904 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 15.2904 | 0 | 12.742 | 2030 | 12.742 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0
1.2.2.1.21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-102 ул. Некорякова, пер. Гардинный протяженность по трассе 1,418 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_3005_ГОРСЕТЬ | 9.0359 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 9.0359 | 0 | 7.5299 | 2030 | 7.5299 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. |  | 0 | 0 | 1.418 | 1.418 | 0 | 0
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-149 ул. Депутатская, Октябрьская,Маяковского, Интернациональная протяженность по трассе 1,884 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_3006_ГОРСЕТЬ | 12.0054 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 12.0054 | 0 | 10.0045 | 2030 | 10.0045 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. |  | 0 | 0 | 1.884 | 1.884 | 0 | 0
1.2.2.1.23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-95 ул. Набережная, пер. Речной протяженность по трассе 0,40 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_3007_ГОРСЕТЬ | 2.5489 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 2.5489 | 0 | 2.1241 | 2030 | 2.1241 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от ТП-83 ул. Осипенко, протяженность по трассе 0,840 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | P_3008_ГОРСЕТЬ | 5.3527 | Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131 | 0 | 0 | 0 | 5.3527 | 0 | 4.4606 | 2030 | 4.4606 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. |  | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-21- от ул. Магистральная протяженность по трассе 2,210 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2303_ГОРСЕТЬ | 11.6444 | проект | 0 | 0 | 0 | 11.6444 | 0 | 9.7037 | 2025 | 9.7037 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | 0 | 0 | 2.21 | 2.066 | 0 | 0
1.2.2.1.26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от КТП-126 ул. Чайковского протяженность по трассе 0,345 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода) | K_2305_ГОРСЕТЬ | 5.9178 | проект | 0 | 0 | 0 | 5.9178 | 0 | 4.9315 | 2025 | 4.9315 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | 0 | 0 | 0.345 | 0.575 | 0 | 0
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 1-21- от ул. Шелковичная протяженность по трассе 4,310 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2401_ГОРСЕТЬ | 23.5557 | проект | 0 | 0 | 0 | 23.5557 | 0 | 19.6297 | 2025 | 19.6297 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | 0 | 0 | 2.472 | 2.472 | 0 | 0
1.2.2.1.28 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 3-22- от пер. Театральный протяженность по трассе 0,550 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода) | K_2503_ГОРСЕТЬ | 3.9237 | проект | 0 | 0 | 0 | 3.9237 | 0 | 3.2698 | 2025 | 3.2698 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетикию Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Снижение технологических потерь. | - | 0 | 0 | 0.55 | 0.397 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 92.8253 |  | 0 | 0 | 0 | 113.6038 | 0 | 94.6695 |  | 94.6695 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9530 | 7813
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 92.8253 |  | 0 | 0 | 0 | 113.6038 | 0 | 94.6695 |  | 94.6695 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9530 | 7813
1.2.3.1.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета однофазный | P_2601_ГОРСЕТЬ | 58.5618 | - | 0 | 0 | 0 | 58.5618 | 0 | 48.8015 | 2026-2030 | 48.8015 | Снижение технологических потерь, выполнение троебований 522-ФЗ (интеллектульные счетчики) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750 | 4750
1.2.3.1.2 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета трехфазный (прямого включения) | P_2602_ГОРСЕТЬ | 34.2634 | - | 0 | 0 | 0 | 34.2634 | 0 | 28.5529 | 2026-2030 | 28.5529 | Снижение технологических потерь, выполнение троебований 522-ФЗ (интеллектульные счетчики) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625 | 1625
1.2.3.1.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета трехфазный с ТТ (полукосвенного включения) | P_2603_ГОРСЕТЬ | 2.1085 | - | 0 | 0 | 0 | 2.1085 | 0 | 1.7571 | 2026-2030 | 1.7571 | Снижение технологических потерь, выполнение троебований 522-ФЗ (интеллектульные счетчики) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
1.2.3.1.4 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета однофазный | N_2301_ГОРСЕТЬ | 11.712 | - | 0 | 0 | 0 | 11.712 | 0 | 9.76 | 2025 | 9.76 | Снижение технологических потерь, выполнение троебований 522-ФЗ (интеллектульные счетчики) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 950
1.2.3.1.5 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета трехфазный (прямого включения) | N_2302_ГОРСЕТЬ | 6.536 | - | 0 | 0 | 0 | 6.536 | 0 | 5.447 | 2025 | 5.447 | Снижение технологических потерь, выполнение троебований 522-ФЗ (интеллектульные счетчики) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 310
1.2.3.1.6 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета трехфазный с ТТ (полукосвенного включения) | N_2303_ГОРСЕТЬ | 0.422 | - | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0.351 | 2025 | 0.351 | Снижение технологических потерь, выполнение троебований 522-ФЗ (интеллектульные счетчики) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 28
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. | Строительство линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 47.6671 | Г | 0 | 0 | 0 | 47.6671 | 75 | 32.5482 |  | 32.4484 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
1.6.1 | Автовышка ВИПО-18-01 18 м на базе Садко NEXT (ГАЗ-C42A43) покупка 1 ед. | P_2610_ГОРСЕТЬ | 10.329 | - | 0 | 0 | 0 | 10.329 | 0 | 1.4331 | 2026 | 1.3333 | Снижение затрат на эксплуатацию. Замена (обновление) старой автотехники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.6.2 | УАЗ -СГР 1 поколение специальный грузопасажирский автомобиль. Покупка 2 единиц (двойная кабина с бортом-1 шт. и осткленный фургон 1 шт.) | P_2710_ГОРСЕТЬ | 4.1198 | - | 0 | 0 | 0 | 4.1198 | 24 | 3.4332 | 2027 | 3.4332 | Снижение затрат на эксплуатацию. Замена (обновление) старой автотехники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.6.3 | Бурильно-крановоя установка МКМ-210 на базе КамАЗ 43118 покупка 1 ед. | P_2910_ГОРСЕТЬ | 22.8893 | - | 0 | 0 | 0 | 22.8893 | 25 | 19.0744 | 2029 | 19.0744 | Снижение затрат на эксплуатацию. Замена (обновление) старой автотехники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.6.1 | Автовышка ВИПО-18-01 18 м на базе Садко NEXT (ГАЗ-C42A43) покупка 1 ед. | P_3010_ГОРСЕТЬ | 10.329 | - | 0 | 0 | 0 | 10.329 | 26 | 8.6075 | 2030 | 8.6075 | Снижение затрат на эксплуатацию. Замена (обновление) старой автотехники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1