## сметный расчёт 2026
Год реализации 2026
Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие "Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2602_ГОРСЕТЬ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета трехфазный (прямого включения)
(наименование инвестиционного проекта)
Таблица А1. УНЦ ИИК
Наименование документа
|  | УНЦ Система учета электрической энергии (мощности), АИИС КУЭ, ПКУ, технический учет электрической энергии (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. А1, тыс. руб | 49.19 |  | Номер | Наименование | Измеритель | Норматив цены,
|  | Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ к уровню УНЦ субъектов Российской Федерации | 1.79 |  | расценок |  |  | тыс. руб
|  | тыс. руб | 88.0501 |  | А1-01 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре BЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами | 1 точка учета | 55.39
|  | Количество, шт. | 325 |  | А1-02 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами | 1 точка учета | 57.24
|  | тыс. руб |  | 28616.2825 | А1-03 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на проводе BЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами с учетом провода | 1 точка учета | 55.39
|  | Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | А1-04 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами с учетом провода | 1 точка учета | 56.25
|  |  | 2025 | 1.061 | А1-05 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами без учета провода | 1 точка учета | 54.02
|  |  | 2026 | 1.053 | А1-06 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами без учета провода | 1 точка учета | 54.02
|  |  | 2027 | 1.045 | А1-07 | Установка трехфазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами | 1 точка учета | 59.4
|  |  | 2028 | 1.045 | А1-08 | Установка трехфазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами | 1 точка учета | 62.16
|  |  | 2029 | 1.045 | А1-09 | Установка шкафа с однофазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами | 1 точка учета | 56.13
|  |  | 2030 | 1.045 | А1-10 | Установка шкафа с однофазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами | 1 точка учета | 55.25
|  | Итого, без НДС, тыс. руб |  | 34336.9132 | А1-11 | Установка шкафа с однофазным прибором учета на классе напряжения 0,4 кВ на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 43
|  | НДС, 20%, тыс. руб |  | 6867.3826 | А1-12 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами | 1 точка учета | 61.77
|  | С НДС, тыс. руб |  | 41204.2959 | А1-13 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами | 1 точка учета | 60.16
[5 empty] | А1-14 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 0,4 кВ на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 49.19
|  | Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова |  |  | А1-15 | Установка однофазного прибора учета в распределительном устройстве 0,4 кВ | 1 точка учета | 45.31
[5 empty] | A1-16 | Установка трехфазного прибора учета в распределительном устройстве 0,4 кВ | 1 точка учета | 48.65
[5 empty] | A1-17 | Установка шкафа с однофазным прибором учета с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 42.98
[5 empty] | A1-18 | Установка шкафа с однофазным прибором учета с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 41.93
[5 empty] | A1-19 | Установка шкафа с несколькими однофазными приборами учета с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 42.8
[5 empty] | A1-20 | Установка шкафа с несколькими однофазными приборами учета с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 42.36
[5 empty] | А1-21 | Установка однофазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 58.02
[5 empty] | A1-22 | Установка однофазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 46.65
[5 empty] | A1-23 | Установка нескольких однофазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 78.09
[5 empty] | A1-24 | Установка нескольких однофазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 72.29
[5 empty] | A1-25 | Установка шкафа с трехфазными приборами учета с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 50.03
[5 empty] | A1-26 | Установка шкафа с трехфазными приборами учета с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 49.68
[5 empty] | A1-27 | Установка шкафа с несколькими трехфазными приборами учета с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 51.02
[5 empty] | A1-28 | Установка шкафа с несколькими трехфазными приборами учета с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 50.58
[5 empty] | A1-29 | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 61.44
[5 empty] | A1-30 | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 56.02
[5 empty] | A1-31 | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 94.03
[5 empty] | A1-32 | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 56.02
[5 empty] | A1-33 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения с ТТ в распределительном устройстве 0,4 кВ. | 1 точка учета | 517.48
[5 empty] | A1-34 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета трансформаторного включения с ТТ на опоре | 1 точка учета | 111.97
[5 empty] | A1-35 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А | 1 точка учета | 97.99
[5 empty] | A1-36 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 6 - 15 кВ на опоре ВЛ | 1 точка учета | 271.56
[5 empty] | A1-37 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 6 - 15 кВ на опоре ВЛ с выносными датчиками тока и напряжения | 1 точка учета | 841.03
[5 empty] | A1-38 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 6 - 15 кВ на проводах ВЛ | 1 точка учета | 585.56
[5 empty] | A1-39 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 20 - 35 кВ на опоре ВЛ | 1 точка учета | 988.81
[5 empty] | A1-40 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 20 - 35 кВ на опоре ВЛ с выносными датчиками тока и напряжения | 1 точка учета | 1090.23
[5 empty] | A1-41 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 20 - 35 кВ на проводах ВЛ | 1 точка учета | 1100.64
[5 empty] | A1-42 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 110 кВ | 1 точка учета | 1970.75
[5 empty] | A1-43 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета непосредственного включения в шкафу в распределительном устройстве 0,4 кВ ТП (СП, РП, РТП) 6-20 кВ, ПС 35 -750 кВ | 1 точка учета | 47.35
[5 empty] | A1-44 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 6 - 20 кВ с передачей данных в ИВКЭ | 1 точка учета | 47.14
[5 empty] | A1-45 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 6 - 20 кВ с передачей данных в информационно вычислительный комплекс | 1 точка учета | 45.12
[5 empty] | А1-46 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу учета с ТТ и ТН (без догрузочных резисторов) | 1 точка учета | 172.63
[5 empty] | А1-47 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета трансформаторного включения с ТТ и ТН (с догрузочными резисторами) | 1 точка учета | 561.29
[5 empty] | А1-48 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета трансформаторного включения в ячейке распределительного устройства с ТТ и ТН (без догрузочных резисторов) | 1 точка учета | 233.31
[5 empty] | А1-49 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета трансформаторного включения в ячейке распределительного устройства с ТТ и ТН (с догрузочными резисторами) | 1 точка учета | 627.28
[5 empty] | А1-50 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета непосредственного включения в ячейке распределительного устройства (с выносными датчиками тока и напряжения) | 1 точка учета | 769.39
[5 empty] | А1-51 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 6 - 35 кВ (ячейки закрытого исполнения) для ПС 35 - 750 кВ | 1 точка учета | 656.55
[5 empty] | А1-52 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 35 - 110 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 35 - 110 кВ | 1 точка учета | 1235.33
[5 empty] | А1-53 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 110 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 220 кВ | 1 точка учета | 1460.31
[5 empty] | А1-54 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 110 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 330 - 750 кВ | 1 точка учета | 2465.45
[5 empty] | А1-55 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 220 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 220 кВ | 1 точка учета | 3546.8
[5 empty] | А1-56 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 220 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 330 - 750 кВ | 1 точка учета | 5417.97
[5 empty] | A1-57 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 330 - 750 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 330-750кВ | 1 точка учета | 10653.74
[5 empty] | A1-58 | Установка шкафа учета с трехфазными счетчиками полукосвенного включения в распределительном устройстве 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) 6-20 кВ, ПС 35 - 750 кВ | 1 точка учета | 1467.12
[5 empty] | A1-59 | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю | 1 точка учета | 5.77
[5 empty] | A1-60 | Организация однофазного ввода от питающей ВЛ с неизолированными проводами к потребителю, для установки прибора учета в разрыв несущего провода на данном вводе | 1 точка учета | 7.06
[5 empty] | A1-61 | Организация однофазного ввода от питающей ВЛ с изолированными проводами для установки прибора учета в разрыв несущего провода на данном вводе | 1 точка учета | 7.79
[5 empty] | A1-62 | Организация однофазного ввода к потребителю от шкафа учета, устанавливаемого на опоре ВЛ | 1 точка учета | 8.33
[5 empty] | A1-63 | Организация трехфазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю | 1 точка учета | 7.67
[5 empty] | A1-64 | Организация трехфазного ввода от шкафа учета, устанавливаемого на опоре ВЛ, к потребителю | 1 точка учета | 10.3
[5 empty] | A1-65 | Организация однофазного ввода от опоры ВЛ с неизолированными проводами до шкафа учета, устанавливаемого на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 7.6
[5 empty] | A1-66 | Организация однофазного ввода от опоры BЛ с и золированными проводами до шкафа учета, устанавливаемого на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 6.87
[5 empty] | A1-67 | Организация трехфазного ввода от опоры ВЛ с неизолированными проводами до шкафа учета, устанавливаемого на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 8.66
[5 empty] | A1-68 | Организация трехфазного ввода от опоры ВЛ с изолированными проводами до шкафа учета, устанавливаемого на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 7.93
[5 empty] | A1-69 | Организация однофазного ввода к потребителю в многоквартирном доме | 1 точка учета | 3.84
[5 empty] | A1-70 | Организация трехфазного ввода к потребителю в многоквартирном доме | 1 точка учета | 4.52
[5 empty] | А1-71 | Прокладка силовых цепей в трубе гофрированной, для резервного питания счетчиков | 1 точка учета | 3.22
[5 empty] | А1-72 | Прокладка силовых цепей в существующих кабельных лотках, каналах и конструкциях, для резервного питания счетчиков | 1 точка учета | 2.03
[5 empty] | А1-73 | Организация прокладки кабеля типа медная витая пара в трубе гофрированной, для организации связи на основе последовательного интерфейса | 1 погонный метр | 0.39
[5 empty] | А1-74 | Организация прокладки кабеля типа медная витая пара в существующих кабельных лотках, каналах и конструкциях, для организации связи на основе последовательного интерфейса | 1 погонный метр | 0.28
[5 empty] | А1-75 | Организация прокладки кабеля типа медная витая пара в трубе гофрированной, для организации связи на основе локальной компьютерной сети | 1 погонный метр | 0.39
[5 empty] | А1-76 | Организация прокладки кабеля типа медная витая пара в существующих кабельных лотках, каналах и конструкциях, для организации связи на основе локальной компьютерной сети | 1 погонный метр | 0.28
[5 empty] | А1-77 | Установка программно-технического комплекса системы мониторинга и управления качеством электрической энергии | 1 точка учета | 5342.21
[5 empty] | А1-78 | Установка автоматизированного рабочего места АИИС КУЭ на ПС 35 - 750 кВ (без прикладного ПО) | 1 точка учета | 570.68
[5 empty] | А1-79 | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения без замены ТТ на классе напряжения 6-10 кВ | 1 точка учета | 196.42
[5 empty] | А1-80 | Установка или замена ТТ 0,4 кВ | 1 точка учета | 17.18
[5 empty] | А1-81 | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0,4 кВ | 1 точка учета | 94.69

## сметный расчёт 2027
Год реализации 2027
Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие "Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2602_ГОРСЕТЬ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета трехфазный (прямого включения)
(наименование инвестиционного проекта)
Таблица А1. УНЦ ИИК
Наименование документа
|  | УНЦ Система учета электрической энергии (мощности), АИИС КУЭ, ПКУ, технический учет электрической энергии (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. А1, тыс. руб | 49.19 |  | Номер | Наименование | Измеритель | Норматив цены,
|  | Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ к уровню УНЦ субъектов Российской Федерации | 1.79 |  | расценок |  |  | тыс. руб
|  | тыс. руб | 88.0501 |  | А1-01 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре BЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами | 1 точка учета | 55.39
|  | Количество, шт. | 325 |  | А1-02 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами | 1 точка учета | 57.24
|  | тыс. руб |  | 28616.2825 | А1-03 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на проводе BЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами с учетом провода | 1 точка учета | 55.39
|  | Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | А1-04 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами с учетом провода | 1 точка учета | 56.25
|  |  | 2025 | 1.061 | А1-05 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами без учета провода | 1 точка учета | 54.02
|  |  | 2026 | 1.053 | А1-06 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами без учета провода | 1 точка учета | 54.02
|  |  | 2027 | 1.045 | А1-07 | Установка трехфазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами | 1 точка учета | 59.4
|  |  | 2028 | 1.045 | А1-08 | Установка трехфазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами | 1 точка учета | 62.16
|  |  | 2029 | 1.045 | А1-09 | Установка шкафа с однофазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами | 1 точка учета | 56.13
|  |  | 2030 | 1.045 | А1-10 | Установка шкафа с однофазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами | 1 точка учета | 55.25
|  | Итого, без НДС, тыс. руб |  | 35882.0743 | А1-11 | Установка шкафа с однофазным прибором учета на классе напряжения 0,4 кВ на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 43
|  | НДС, 20%, тыс. руб |  | 7176.4149 | А1-12 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами | 1 точка учета | 61.77
|  | С НДС, тыс. руб |  | 43058.4892 | А1-13 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами | 1 точка учета | 60.16
[5 empty] | А1-14 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 0,4 кВ на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 49.19
|  | Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова |  |  | А1-15 | Установка однофазного прибора учета в распределительном устройстве 0,4 кВ | 1 точка учета | 45.31
[5 empty] | A1-16 | Установка трехфазного прибора учета в распределительном устройстве 0,4 кВ | 1 точка учета | 48.65
[5 empty] | A1-17 | Установка шкафа с однофазным прибором учета с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 42.98
[5 empty] | A1-18 | Установка шкафа с однофазным прибором учета с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 41.93
[5 empty] | A1-19 | Установка шкафа с несколькими однофазными приборами учета с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 42.8
[5 empty] | A1-20 | Установка шкафа с несколькими однофазными приборами учета с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 42.36
[5 empty] | А1-21 | Установка однофазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 58.02
[5 empty] | A1-22 | Установка однофазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 46.65
[5 empty] | A1-23 | Установка нескольких однофазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 78.09
[5 empty] | A1-24 | Установка нескольких однофазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 72.29
[5 empty] | A1-25 | Установка шкафа с трехфазными приборами учета с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 50.03
[5 empty] | A1-26 | Установка шкафа с трехфазными приборами учета с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 49.68
[5 empty] | A1-27 | Установка шкафа с несколькими трехфазными приборами учета с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 51.02
[5 empty] | A1-28 | Установка шкафа с несколькими трехфазными приборами учета с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 50.58
[5 empty] | A1-29 | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 61.44
[5 empty] | A1-30 | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 56.02
[5 empty] | A1-31 | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 94.03
[5 empty] | A1-32 | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 56.02
[5 empty] | A1-33 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения с ТТ в распределительном устройстве 0,4 кВ. | 1 точка учета | 517.48
[5 empty] | A1-34 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета трансформаторного включения с ТТ на опоре | 1 точка учета | 111.97
[5 empty] | A1-35 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А | 1 точка учета | 97.99
[5 empty] | A1-36 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 6 - 15 кВ на опоре ВЛ | 1 точка учета | 271.56
[5 empty] | A1-37 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 6 - 15 кВ на опоре ВЛ с выносными датчиками тока и напряжения | 1 точка учета | 841.03
[5 empty] | A1-38 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 6 - 15 кВ на проводах ВЛ | 1 точка учета | 585.56
[5 empty] | A1-39 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 20 - 35 кВ на опоре ВЛ | 1 точка учета | 988.81
[5 empty] | A1-40 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 20 - 35 кВ на опоре ВЛ с выносными датчиками тока и напряжения | 1 точка учета | 1090.23
[5 empty] | A1-41 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 20 - 35 кВ на проводах ВЛ | 1 точка учета | 1100.64
[5 empty] | A1-42 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 110 кВ | 1 точка учета | 1970.75
[5 empty] | A1-43 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета непосредственного включения в шкафу в распределительном устройстве 0,4 кВ ТП (СП, РП, РТП) 6-20 кВ, ПС 35 -750 кВ | 1 точка учета | 47.35
[5 empty] | A1-44 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 6 - 20 кВ с передачей данных в ИВКЭ | 1 точка учета | 47.14
[5 empty] | A1-45 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 6 - 20 кВ с передачей данных в информационно вычислительный комплекс | 1 точка учета | 45.12
[5 empty] | А1-46 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу учета с ТТ и ТН (без догрузочных резисторов) | 1 точка учета | 172.63
[5 empty] | А1-47 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета трансформаторного включения с ТТ и ТН (с догрузочными резисторами) | 1 точка учета | 561.29
[5 empty] | А1-48 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета трансформаторного включения в ячейке распределительного устройства с ТТ и ТН (без догрузочных резисторов) | 1 точка учета | 233.31
[5 empty] | А1-49 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета трансформаторного включения в ячейке распределительного устройства с ТТ и ТН (с догрузочными резисторами) | 1 точка учета | 627.28
[5 empty] | А1-50 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета непосредственного включения в ячейке распределительного устройства (с выносными датчиками тока и напряжения) | 1 точка учета | 769.39
[5 empty] | А1-51 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 6 - 35 кВ (ячейки закрытого исполнения) для ПС 35 - 750 кВ | 1 точка учета | 656.55
[5 empty] | А1-52 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 35 - 110 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 35 - 110 кВ | 1 точка учета | 1235.33
[5 empty] | А1-53 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 110 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 220 кВ | 1 точка учета | 1460.31
[5 empty] | А1-54 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 110 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 330 - 750 кВ | 1 точка учета | 2465.45
[5 empty] | А1-55 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 220 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 220 кВ | 1 точка учета | 3546.8
[5 empty] | А1-56 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 220 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 330 - 750 кВ | 1 точка учета | 5417.97
[5 empty] | A1-57 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 330 - 750 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 330-750кВ | 1 точка учета | 10653.74
[5 empty] | A1-58 | Установка шкафа учета с трехфазными счетчиками полукосвенного включения в распределительном устройстве 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) 6-20 кВ, ПС 35 - 750 кВ | 1 точка учета | 1467.12
[5 empty] | A1-59 | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю | 1 точка учета | 5.77
[5 empty] | A1-60 | Организация однофазного ввода от питающей ВЛ с неизолированными проводами к потребителю, для установки прибора учета в разрыв несущего провода на данном вводе | 1 точка учета | 7.06
[5 empty] | A1-61 | Организация однофазного ввода от питающей ВЛ с изолированными проводами для установки прибора учета в разрыв несущего провода на данном вводе | 1 точка учета | 7.79
[5 empty] | A1-62 | Организация однофазного ввода к потребителю от шкафа учета, устанавливаемого на опоре ВЛ | 1 точка учета | 8.33
[5 empty] | A1-63 | Организация трехфазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю | 1 точка учета | 7.67
[5 empty] | A1-64 | Организация трехфазного ввода от шкафа учета, устанавливаемого на опоре ВЛ, к потребителю | 1 точка учета | 10.3
[5 empty] | A1-65 | Организация однофазного ввода от опоры ВЛ с неизолированными проводами до шкафа учета, устанавливаемого на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 7.6
[5 empty] | A1-66 | Организация однофазного ввода от опоры BЛ с и золированными проводами до шкафа учета, устанавливаемого на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 6.87
[5 empty] | A1-67 | Организация трехфазного ввода от опоры ВЛ с неизолированными проводами до шкафа учета, устанавливаемого на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 8.66
[5 empty] | A1-68 | Организация трехфазного ввода от опоры ВЛ с изолированными проводами до шкафа учета, устанавливаемого на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 7.93
[5 empty] | A1-69 | Организация однофазного ввода к потребителю в многоквартирном доме | 1 точка учета | 3.84
[5 empty] | A1-70 | Организация трехфазного ввода к потребителю в многоквартирном доме | 1 точка учета | 4.52
[5 empty] | А1-71 | Прокладка силовых цепей в трубе гофрированной, для резервного питания счетчиков | 1 точка учета | 3.22
[5 empty] | А1-72 | Прокладка силовых цепей в существующих кабельных лотках, каналах и конструкциях, для резервного питания счетчиков | 1 точка учета | 2.03
[5 empty] | А1-73 | Организация прокладки кабеля типа медная витая пара в трубе гофрированной, для организации связи на основе последовательного интерфейса | 1 погонный метр | 0.39
[5 empty] | А1-74 | Организация прокладки кабеля типа медная витая пара в существующих кабельных лотках, каналах и конструкциях, для организации связи на основе последовательного интерфейса | 1 погонный метр | 0.28
[5 empty] | А1-75 | Организация прокладки кабеля типа медная витая пара в трубе гофрированной, для организации связи на основе локальной компьютерной сети | 1 погонный метр | 0.39
[5 empty] | А1-76 | Организация прокладки кабеля типа медная витая пара в существующих кабельных лотках, каналах и конструкциях, для организации связи на основе локальной компьютерной сети | 1 погонный метр | 0.28
[5 empty] | А1-77 | Установка программно-технического комплекса системы мониторинга и управления качеством электрической энергии | 1 точка учета | 5342.21
[5 empty] | А1-78 | Установка автоматизированного рабочего места АИИС КУЭ на ПС 35 - 750 кВ (без прикладного ПО) | 1 точка учета | 570.68
[5 empty] | А1-79 | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения без замены ТТ на классе напряжения 6-10 кВ | 1 точка учета | 196.42
[5 empty] | А1-80 | Установка или замена ТТ 0,4 кВ | 1 точка учета | 17.18
[5 empty] | А1-81 | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0,4 кВ | 1 точка учета | 94.69

## сметный расчёт 2028
Год реализации 2028
Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие "Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2602_ГОРСЕТЬ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета трехфазный (прямого включения)
(наименование инвестиционного проекта)
Таблица А1. УНЦ ИИК
Наименование документа
|  | УНЦ Система учета электрической энергии (мощности), АИИС КУЭ, ПКУ, технический учет электрической энергии (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. А1, тыс. руб | 49.19 |  | Номер | Наименование | Измеритель | Норматив цены,
|  | Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ к уровню УНЦ субъектов Российской Федерации | 1.79 |  | расценок |  |  | тыс. руб
|  | тыс. руб | 88.0501 |  | А1-01 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре BЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами | 1 точка учета | 55.39
|  | Количество, шт. | 325 |  | А1-02 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами | 1 точка учета | 57.24
|  | тыс. руб |  | 28616.2825 | А1-03 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на проводе BЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами с учетом провода | 1 точка учета | 55.39
|  | Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | А1-04 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами с учетом провода | 1 точка учета | 56.25
|  |  | 2025 | 1.061 | А1-05 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами без учета провода | 1 точка учета | 54.02
|  |  | 2026 | 1.053 | А1-06 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами без учета провода | 1 точка учета | 54.02
|  |  | 2027 | 1.045 | А1-07 | Установка трехфазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами | 1 точка учета | 59.4
|  |  | 2028 | 1.045 | А1-08 | Установка трехфазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами | 1 точка учета | 62.16
|  |  | 2029 | 1.045 | А1-09 | Установка шкафа с однофазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами | 1 точка учета | 56.13
|  |  | 2030 | 1.045 | А1-10 | Установка шкафа с однофазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами | 1 точка учета | 55.25
|  | Итого, без НДС, тыс. руб |  | 37496.7677 | А1-11 | Установка шкафа с однофазным прибором учета на классе напряжения 0,4 кВ на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 43
|  | НДС, 20%, тыс. руб |  | 7499.3535 | А1-12 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами | 1 точка учета | 61.77
|  | С НДС, тыс. руб |  | 44996.1212 | А1-13 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами | 1 точка учета | 60.16
[5 empty] | А1-14 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 0,4 кВ на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 49.19
|  | Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова |  |  | А1-15 | Установка однофазного прибора учета в распределительном устройстве 0,4 кВ | 1 точка учета | 45.31
[5 empty] | A1-16 | Установка трехфазного прибора учета в распределительном устройстве 0,4 кВ | 1 точка учета | 48.65
[5 empty] | A1-17 | Установка шкафа с однофазным прибором учета с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 42.98
[5 empty] | A1-18 | Установка шкафа с однофазным прибором учета с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 41.93
[5 empty] | A1-19 | Установка шкафа с несколькими однофазными приборами учета с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 42.8
[5 empty] | A1-20 | Установка шкафа с несколькими однофазными приборами учета с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 42.36
[5 empty] | А1-21 | Установка однофазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 58.02
[5 empty] | A1-22 | Установка однофазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 46.65
[5 empty] | A1-23 | Установка нескольких однофазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 78.09
[5 empty] | A1-24 | Установка нескольких однофазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 72.29
[5 empty] | A1-25 | Установка шкафа с трехфазными приборами учета с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 50.03
[5 empty] | A1-26 | Установка шкафа с трехфазными приборами учета с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 49.68
[5 empty] | A1-27 | Установка шкафа с несколькими трехфазными приборами учета с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 51.02
[5 empty] | A1-28 | Установка шкафа с несколькими трехфазными приборами учета с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 50.58
[5 empty] | A1-29 | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 61.44
[5 empty] | A1-30 | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 56.02
[5 empty] | A1-31 | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 94.03
[5 empty] | A1-32 | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 56.02
[5 empty] | A1-33 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения с ТТ в распределительном устройстве 0,4 кВ. | 1 точка учета | 517.48
[5 empty] | A1-34 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета трансформаторного включения с ТТ на опоре | 1 точка учета | 111.97
[5 empty] | A1-35 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А | 1 точка учета | 97.99
[5 empty] | A1-36 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 6 - 15 кВ на опоре ВЛ | 1 точка учета | 271.56
[5 empty] | A1-37 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 6 - 15 кВ на опоре ВЛ с выносными датчиками тока и напряжения | 1 точка учета | 841.03
[5 empty] | A1-38 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 6 - 15 кВ на проводах ВЛ | 1 точка учета | 585.56
[5 empty] | A1-39 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 20 - 35 кВ на опоре ВЛ | 1 точка учета | 988.81
[5 empty] | A1-40 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 20 - 35 кВ на опоре ВЛ с выносными датчиками тока и напряжения | 1 точка учета | 1090.23
[5 empty] | A1-41 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 20 - 35 кВ на проводах ВЛ | 1 точка учета | 1100.64
[5 empty] | A1-42 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 110 кВ | 1 точка учета | 1970.75
[5 empty] | A1-43 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета непосредственного включения в шкафу в распределительном устройстве 0,4 кВ ТП (СП, РП, РТП) 6-20 кВ, ПС 35 -750 кВ | 1 точка учета | 47.35
[5 empty] | A1-44 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 6 - 20 кВ с передачей данных в ИВКЭ | 1 точка учета | 47.14
[5 empty] | A1-45 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 6 - 20 кВ с передачей данных в информационно вычислительный комплекс | 1 точка учета | 45.12
[5 empty] | А1-46 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу учета с ТТ и ТН (без догрузочных резисторов) | 1 точка учета | 172.63
[5 empty] | А1-47 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета трансформаторного включения с ТТ и ТН (с догрузочными резисторами) | 1 точка учета | 561.29
[5 empty] | А1-48 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета трансформаторного включения в ячейке распределительного устройства с ТТ и ТН (без догрузочных резисторов) | 1 точка учета | 233.31
[5 empty] | А1-49 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета трансформаторного включения в ячейке распределительного устройства с ТТ и ТН (с догрузочными резисторами) | 1 точка учета | 627.28
[5 empty] | А1-50 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета непосредственного включения в ячейке распределительного устройства (с выносными датчиками тока и напряжения) | 1 точка учета | 769.39
[5 empty] | А1-51 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 6 - 35 кВ (ячейки закрытого исполнения) для ПС 35 - 750 кВ | 1 точка учета | 656.55
[5 empty] | А1-52 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 35 - 110 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 35 - 110 кВ | 1 точка учета | 1235.33
[5 empty] | А1-53 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 110 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 220 кВ | 1 точка учета | 1460.31
[5 empty] | А1-54 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 110 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 330 - 750 кВ | 1 точка учета | 2465.45
[5 empty] | А1-55 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 220 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 220 кВ | 1 точка учета | 3546.8
[5 empty] | А1-56 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 220 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 330 - 750 кВ | 1 точка учета | 5417.97
[5 empty] | A1-57 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 330 - 750 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 330-750кВ | 1 точка учета | 10653.74
[5 empty] | A1-58 | Установка шкафа учета с трехфазными счетчиками полукосвенного включения в распределительном устройстве 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) 6-20 кВ, ПС 35 - 750 кВ | 1 точка учета | 1467.12
[5 empty] | A1-59 | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю | 1 точка учета | 5.77
[5 empty] | A1-60 | Организация однофазного ввода от питающей ВЛ с неизолированными проводами к потребителю, для установки прибора учета в разрыв несущего провода на данном вводе | 1 точка учета | 7.06
[5 empty] | A1-61 | Организация однофазного ввода от питающей ВЛ с изолированными проводами для установки прибора учета в разрыв несущего провода на данном вводе | 1 точка учета | 7.79
[5 empty] | A1-62 | Организация однофазного ввода к потребителю от шкафа учета, устанавливаемого на опоре ВЛ | 1 точка учета | 8.33
[5 empty] | A1-63 | Организация трехфазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю | 1 точка учета | 7.67
[5 empty] | A1-64 | Организация трехфазного ввода от шкафа учета, устанавливаемого на опоре ВЛ, к потребителю | 1 точка учета | 10.3
[5 empty] | A1-65 | Организация однофазного ввода от опоры ВЛ с неизолированными проводами до шкафа учета, устанавливаемого на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 7.6
[5 empty] | A1-66 | Организация однофазного ввода от опоры BЛ с и золированными проводами до шкафа учета, устанавливаемого на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 6.87
[5 empty] | A1-67 | Организация трехфазного ввода от опоры ВЛ с неизолированными проводами до шкафа учета, устанавливаемого на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 8.66
[5 empty] | A1-68 | Организация трехфазного ввода от опоры ВЛ с изолированными проводами до шкафа учета, устанавливаемого на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 7.93
[5 empty] | A1-69 | Организация однофазного ввода к потребителю в многоквартирном доме | 1 точка учета | 3.84
[5 empty] | A1-70 | Организация трехфазного ввода к потребителю в многоквартирном доме | 1 точка учета | 4.52
[5 empty] | А1-71 | Прокладка силовых цепей в трубе гофрированной, для резервного питания счетчиков | 1 точка учета | 3.22
[5 empty] | А1-72 | Прокладка силовых цепей в существующих кабельных лотках, каналах и конструкциях, для резервного питания счетчиков | 1 точка учета | 2.03
[5 empty] | А1-73 | Организация прокладки кабеля типа медная витая пара в трубе гофрированной, для организации связи на основе последовательного интерфейса | 1 погонный метр | 0.39
[5 empty] | А1-74 | Организация прокладки кабеля типа медная витая пара в существующих кабельных лотках, каналах и конструкциях, для организации связи на основе последовательного интерфейса | 1 погонный метр | 0.28
[5 empty] | А1-75 | Организация прокладки кабеля типа медная витая пара в трубе гофрированной, для организации связи на основе локальной компьютерной сети | 1 погонный метр | 0.39
[5 empty] | А1-76 | Организация прокладки кабеля типа медная витая пара в существующих кабельных лотках, каналах и конструкциях, для организации связи на основе локальной компьютерной сети | 1 погонный метр | 0.28
[5 empty] | А1-77 | Установка программно-технического комплекса системы мониторинга и управления качеством электрической энергии | 1 точка учета | 5342.21
[5 empty] | А1-78 | Установка автоматизированного рабочего места АИИС КУЭ на ПС 35 - 750 кВ (без прикладного ПО) | 1 точка учета | 570.68
[5 empty] | А1-79 | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения без замены ТТ на классе напряжения 6-10 кВ | 1 точка учета | 196.42
[5 empty] | А1-80 | Установка или замена ТТ 0,4 кВ | 1 точка учета | 17.18
[5 empty] | А1-81 | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0,4 кВ | 1 точка учета | 94.69

## сметный расчёт 2029
Год реализации 2029
Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие "Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2602_ГОРСЕТЬ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета трехфазный (прямого включения)
(наименование инвестиционного проекта)
Таблица А1. УНЦ ИИК
Наименование документа
|  | УНЦ Система учета электрической энергии (мощности), АИИС КУЭ, ПКУ, технический учет электрической энергии (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. А1, тыс. руб | 49.19 |  | Номер | Наименование | Измеритель | Норматив цены,
|  | Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ к уровню УНЦ субъектов Российской Федерации | 1.79 |  | расценок |  |  | тыс. руб
|  | тыс. руб | 88.0501 |  | А1-01 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре BЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами | 1 точка учета | 55.39
|  | Количество, шт. | 325 |  | А1-02 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами | 1 точка учета | 57.24
|  | тыс. руб |  | 28616.2825 | А1-03 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на проводе BЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами с учетом провода | 1 точка учета | 55.39
|  | Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | А1-04 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами с учетом провода | 1 точка учета | 56.25
|  |  | 2025 | 1.061 | А1-05 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами без учета провода | 1 точка учета | 54.02
|  |  | 2026 | 1.053 | А1-06 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами без учета провода | 1 точка учета | 54.02
|  |  | 2027 | 1.045 | А1-07 | Установка трехфазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами | 1 точка учета | 59.4
|  |  | 2028 | 1.045 | А1-08 | Установка трехфазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами | 1 точка учета | 62.16
|  |  | 2029 | 1.045 | А1-09 | Установка шкафа с однофазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами | 1 точка учета | 56.13
|  |  | 2030 | 1.045 | А1-10 | Установка шкафа с однофазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами | 1 точка учета | 55.25
|  | Итого, без НДС, тыс. руб |  | 39184.1222 | А1-11 | Установка шкафа с однофазным прибором учета на классе напряжения 0,4 кВ на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 43
|  | НДС, 20%, тыс. руб |  | 7836.8244 | А1-12 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами | 1 точка учета | 61.77
|  | С НДС, тыс. руб |  | 47020.9467 | А1-13 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами | 1 точка учета | 60.16
[5 empty] | А1-14 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 0,4 кВ на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 49.19
|  | Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова |  |  | А1-15 | Установка однофазного прибора учета в распределительном устройстве 0,4 кВ | 1 точка учета | 45.31
[5 empty] | A1-16 | Установка трехфазного прибора учета в распределительном устройстве 0,4 кВ | 1 точка учета | 48.65
[5 empty] | A1-17 | Установка шкафа с однофазным прибором учета с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 42.98
[5 empty] | A1-18 | Установка шкафа с однофазным прибором учета с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 41.93
[5 empty] | A1-19 | Установка шкафа с несколькими однофазными приборами учета с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 42.8
[5 empty] | A1-20 | Установка шкафа с несколькими однофазными приборами учета с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 42.36
[5 empty] | А1-21 | Установка однофазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 58.02
[5 empty] | A1-22 | Установка однофазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 46.65
[5 empty] | A1-23 | Установка нескольких однофазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 78.09
[5 empty] | A1-24 | Установка нескольких однофазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 72.29
[5 empty] | A1-25 | Установка шкафа с трехфазными приборами учета с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 50.03
[5 empty] | A1-26 | Установка шкафа с трехфазными приборами учета с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 49.68
[5 empty] | A1-27 | Установка шкафа с несколькими трехфазными приборами учета с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 51.02
[5 empty] | A1-28 | Установка шкафа с несколькими трехфазными приборами учета с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 50.58
[5 empty] | A1-29 | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 61.44
[5 empty] | A1-30 | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 56.02
[5 empty] | A1-31 | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 94.03
[5 empty] | A1-32 | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 56.02
[5 empty] | A1-33 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения с ТТ в распределительном устройстве 0,4 кВ. | 1 точка учета | 517.48
[5 empty] | A1-34 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета трансформаторного включения с ТТ на опоре | 1 точка учета | 111.97
[5 empty] | A1-35 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А | 1 точка учета | 97.99
[5 empty] | A1-36 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 6 - 15 кВ на опоре ВЛ | 1 точка учета | 271.56
[5 empty] | A1-37 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 6 - 15 кВ на опоре ВЛ с выносными датчиками тока и напряжения | 1 точка учета | 841.03
[5 empty] | A1-38 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 6 - 15 кВ на проводах ВЛ | 1 точка учета | 585.56
[5 empty] | A1-39 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 20 - 35 кВ на опоре ВЛ | 1 точка учета | 988.81
[5 empty] | A1-40 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 20 - 35 кВ на опоре ВЛ с выносными датчиками тока и напряжения | 1 точка учета | 1090.23
[5 empty] | A1-41 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 20 - 35 кВ на проводах ВЛ | 1 точка учета | 1100.64
[5 empty] | A1-42 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 110 кВ | 1 точка учета | 1970.75
[5 empty] | A1-43 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета непосредственного включения в шкафу в распределительном устройстве 0,4 кВ ТП (СП, РП, РТП) 6-20 кВ, ПС 35 -750 кВ | 1 точка учета | 47.35
[5 empty] | A1-44 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 6 - 20 кВ с передачей данных в ИВКЭ | 1 точка учета | 47.14
[5 empty] | A1-45 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 6 - 20 кВ с передачей данных в информационно вычислительный комплекс | 1 точка учета | 45.12
[5 empty] | А1-46 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу учета с ТТ и ТН (без догрузочных резисторов) | 1 точка учета | 172.63
[5 empty] | А1-47 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета трансформаторного включения с ТТ и ТН (с догрузочными резисторами) | 1 точка учета | 561.29
[5 empty] | А1-48 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета трансформаторного включения в ячейке распределительного устройства с ТТ и ТН (без догрузочных резисторов) | 1 точка учета | 233.31
[5 empty] | А1-49 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета трансформаторного включения в ячейке распределительного устройства с ТТ и ТН (с догрузочными резисторами) | 1 точка учета | 627.28
[5 empty] | А1-50 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета непосредственного включения в ячейке распределительного устройства (с выносными датчиками тока и напряжения) | 1 точка учета | 769.39
[5 empty] | А1-51 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 6 - 35 кВ (ячейки закрытого исполнения) для ПС 35 - 750 кВ | 1 точка учета | 656.55
[5 empty] | А1-52 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 35 - 110 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 35 - 110 кВ | 1 точка учета | 1235.33
[5 empty] | А1-53 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 110 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 220 кВ | 1 точка учета | 1460.31
[5 empty] | А1-54 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 110 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 330 - 750 кВ | 1 точка учета | 2465.45
[5 empty] | А1-55 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 220 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 220 кВ | 1 точка учета | 3546.8
[5 empty] | А1-56 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 220 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 330 - 750 кВ | 1 точка учета | 5417.97
[5 empty] | A1-57 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 330 - 750 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 330-750кВ | 1 точка учета | 10653.74
[5 empty] | A1-58 | Установка шкафа учета с трехфазными счетчиками полукосвенного включения в распределительном устройстве 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) 6-20 кВ, ПС 35 - 750 кВ | 1 точка учета | 1467.12
[5 empty] | A1-59 | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю | 1 точка учета | 5.77
[5 empty] | A1-60 | Организация однофазного ввода от питающей ВЛ с неизолированными проводами к потребителю, для установки прибора учета в разрыв несущего провода на данном вводе | 1 точка учета | 7.06
[5 empty] | A1-61 | Организация однофазного ввода от питающей ВЛ с изолированными проводами для установки прибора учета в разрыв несущего провода на данном вводе | 1 точка учета | 7.79
[5 empty] | A1-62 | Организация однофазного ввода к потребителю от шкафа учета, устанавливаемого на опоре ВЛ | 1 точка учета | 8.33
[5 empty] | A1-63 | Организация трехфазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю | 1 точка учета | 7.67
[5 empty] | A1-64 | Организация трехфазного ввода от шкафа учета, устанавливаемого на опоре ВЛ, к потребителю | 1 точка учета | 10.3
[5 empty] | A1-65 | Организация однофазного ввода от опоры ВЛ с неизолированными проводами до шкафа учета, устанавливаемого на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 7.6
[5 empty] | A1-66 | Организация однофазного ввода от опоры BЛ с и золированными проводами до шкафа учета, устанавливаемого на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 6.87
[5 empty] | A1-67 | Организация трехфазного ввода от опоры ВЛ с неизолированными проводами до шкафа учета, устанавливаемого на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 8.66
[5 empty] | A1-68 | Организация трехфазного ввода от опоры ВЛ с изолированными проводами до шкафа учета, устанавливаемого на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 7.93
[5 empty] | A1-69 | Организация однофазного ввода к потребителю в многоквартирном доме | 1 точка учета | 3.84
[5 empty] | A1-70 | Организация трехфазного ввода к потребителю в многоквартирном доме | 1 точка учета | 4.52
[5 empty] | А1-71 | Прокладка силовых цепей в трубе гофрированной, для резервного питания счетчиков | 1 точка учета | 3.22
[5 empty] | А1-72 | Прокладка силовых цепей в существующих кабельных лотках, каналах и конструкциях, для резервного питания счетчиков | 1 точка учета | 2.03
[5 empty] | А1-73 | Организация прокладки кабеля типа медная витая пара в трубе гофрированной, для организации связи на основе последовательного интерфейса | 1 погонный метр | 0.39
[5 empty] | А1-74 | Организация прокладки кабеля типа медная витая пара в существующих кабельных лотках, каналах и конструкциях, для организации связи на основе последовательного интерфейса | 1 погонный метр | 0.28
[5 empty] | А1-75 | Организация прокладки кабеля типа медная витая пара в трубе гофрированной, для организации связи на основе локальной компьютерной сети | 1 погонный метр | 0.39
[5 empty] | А1-76 | Организация прокладки кабеля типа медная витая пара в существующих кабельных лотках, каналах и конструкциях, для организации связи на основе локальной компьютерной сети | 1 погонный метр | 0.28
[5 empty] | А1-77 | Установка программно-технического комплекса системы мониторинга и управления качеством электрической энергии | 1 точка учета | 5342.21
[5 empty] | А1-78 | Установка автоматизированного рабочего места АИИС КУЭ на ПС 35 - 750 кВ (без прикладного ПО) | 1 точка учета | 570.68
[5 empty] | А1-79 | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения без замены ТТ на классе напряжения 6-10 кВ | 1 точка учета | 196.42
[5 empty] | А1-80 | Установка или замена ТТ 0,4 кВ | 1 точка учета | 17.18
[5 empty] | А1-81 | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0,4 кВ | 1 точка учета | 94.69

## сметный расчёт 2030
Год реализации 2030
Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта
Муниципальное унитарное предприятие "Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2602_ГОРСЕТЬ
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета трехфазный (прямого включения)
(наименование инвестиционного проекта)
Таблица А1. УНЦ ИИК
Наименование документа
|  | УНЦ Система учета электрической энергии (мощности), АИИС КУЭ, ПКУ, технический учет электрической энергии (Приказ Министерства Энергерики РФ от 26 февраля 2024 г. N 131, таб. А1, тыс. руб | 49.19 |  | Номер | Наименование | Измеритель | Норматив цены,
|  | Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ к уровню УНЦ субъектов Российской Федерации | 1.79 |  | расценок |  |  | тыс. руб
|  | тыс. руб | 88.0501 |  | А1-01 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре BЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами | 1 точка учета | 55.39
|  | Количество, шт. | 325 |  | А1-02 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами | 1 точка учета | 57.24
|  | тыс. руб |  | 28616.2825 | А1-03 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на проводе BЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами с учетом провода | 1 точка учета | 55.39
|  | Минэконом развития Прогноз соц-эконом развития РФ на период до 2030 г, Индекс дефлятор | 2024 | 1.074 | А1-04 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами с учетом провода | 1 точка учета | 56.25
|  |  | 2025 | 1.061 | А1-05 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами без учета провода | 1 точка учета | 54.02
|  |  | 2026 | 1.053 | А1-06 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами без учета провода | 1 точка учета | 54.02
|  |  | 2027 | 1.045 | А1-07 | Установка трехфазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами | 1 точка учета | 59.4
|  |  | 2028 | 1.045 | А1-08 | Установка трехфазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами | 1 точка учета | 62.16
|  |  | 2029 | 1.045 | А1-09 | Установка шкафа с однофазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами | 1 точка учета | 56.13
|  |  | 2030 | 1.045 | А1-10 | Установка шкафа с однофазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами | 1 точка учета | 55.25
|  | Итого, без НДС, тыс. руб |  | 39184.1222 | А1-11 | Установка шкафа с однофазным прибором учета на классе напряжения 0,4 кВ на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 43
|  | НДС, 20%, тыс. руб |  | 7836.8244 | А1-12 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами | 1 точка учета | 61.77
|  | С НДС, тыс. руб |  | 47020.9467 | А1-13 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами | 1 точка учета | 60.16
[5 empty] | А1-14 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 0,4 кВ на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 49.19
|  | Составил ___________________ инженер ПТО Е.А. Коренова |  |  | А1-15 | Установка однофазного прибора учета в распределительном устройстве 0,4 кВ | 1 точка учета | 45.31
[5 empty] | A1-16 | Установка трехфазного прибора учета в распределительном устройстве 0,4 кВ | 1 точка учета | 48.65
[5 empty] | A1-17 | Установка шкафа с однофазным прибором учета с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 42.98
[5 empty] | A1-18 | Установка шкафа с однофазным прибором учета с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 41.93
[5 empty] | A1-19 | Установка шкафа с несколькими однофазными приборами учета с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 42.8
[5 empty] | A1-20 | Установка шкафа с несколькими однофазными приборами учета с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 42.36
[5 empty] | А1-21 | Установка однофазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 58.02
[5 empty] | A1-22 | Установка однофазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 46.65
[5 empty] | A1-23 | Установка нескольких однофазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 78.09
[5 empty] | A1-24 | Установка нескольких однофазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 72.29
[5 empty] | A1-25 | Установка шкафа с трехфазными приборами учета с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 50.03
[5 empty] | A1-26 | Установка шкафа с трехфазными приборами учета с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 49.68
[5 empty] | A1-27 | Установка шкафа с несколькими трехфазными приборами учета с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 51.02
[5 empty] | A1-28 | Установка шкафа с несколькими трехфазными приборами учета с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 50.58
[5 empty] | A1-29 | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 61.44
[5 empty] | A1-30 | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 56.02
[5 empty] | A1-31 | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу | 1 точка учета | 94.03
[5 empty] | A1-32 | Установка нескольких трехфазных приборов учета в существующем шкафу с организацией связи по радио интерфейсу | 1 точка учета | 56.02
[5 empty] | A1-33 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения с ТТ в распределительном устройстве 0,4 кВ. | 1 точка учета | 517.48
[5 empty] | A1-34 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета трансформаторного включения с ТТ на опоре | 1 точка учета | 111.97
[5 empty] | A1-35 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А | 1 точка учета | 97.99
[5 empty] | A1-36 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 6 - 15 кВ на опоре ВЛ | 1 точка учета | 271.56
[5 empty] | A1-37 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 6 - 15 кВ на опоре ВЛ с выносными датчиками тока и напряжения | 1 точка учета | 841.03
[5 empty] | A1-38 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 6 - 15 кВ на проводах ВЛ | 1 точка учета | 585.56
[5 empty] | A1-39 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 20 - 35 кВ на опоре ВЛ | 1 точка учета | 988.81
[5 empty] | A1-40 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 20 - 35 кВ на опоре ВЛ с выносными датчиками тока и напряжения | 1 точка учета | 1090.23
[5 empty] | A1-41 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 20 - 35 кВ на проводах ВЛ | 1 точка учета | 1100.64
[5 empty] | A1-42 | Установка пункта коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 110 кВ | 1 точка учета | 1970.75
[5 empty] | A1-43 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета непосредственного включения в шкафу в распределительном устройстве 0,4 кВ ТП (СП, РП, РТП) 6-20 кВ, ПС 35 -750 кВ | 1 точка учета | 47.35
[5 empty] | A1-44 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 6 - 20 кВ с передачей данных в ИВКЭ | 1 точка учета | 47.14
[5 empty] | A1-45 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 6 - 20 кВ с передачей данных в информационно вычислительный комплекс | 1 точка учета | 45.12
[5 empty] | А1-46 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу учета с ТТ и ТН (без догрузочных резисторов) | 1 точка учета | 172.63
[5 empty] | А1-47 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета трансформаторного включения с ТТ и ТН (с догрузочными резисторами) | 1 точка учета | 561.29
[5 empty] | А1-48 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета трансформаторного включения в ячейке распределительного устройства с ТТ и ТН (без догрузочных резисторов) | 1 точка учета | 233.31
[5 empty] | А1-49 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета трансформаторного включения в ячейке распределительного устройства с ТТ и ТН (с догрузочными резисторами) | 1 точка учета | 627.28
[5 empty] | А1-50 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета непосредственного включения в ячейке распределительного устройства (с выносными датчиками тока и напряжения) | 1 точка учета | 769.39
[5 empty] | А1-51 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 6 - 35 кВ (ячейки закрытого исполнения) для ПС 35 - 750 кВ | 1 точка учета | 656.55
[5 empty] | А1-52 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 35 - 110 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 35 - 110 кВ | 1 точка учета | 1235.33
[5 empty] | А1-53 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 110 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 220 кВ | 1 точка учета | 1460.31
[5 empty] | А1-54 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 110 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 330 - 750 кВ | 1 точка учета | 2465.45
[5 empty] | А1-55 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 220 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 220 кВ | 1 точка учета | 3546.8
[5 empty] | А1-56 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 220 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 330 - 750 кВ | 1 точка учета | 5417.97
[5 empty] | A1-57 | Установка шкафа с трехфазным прибором учета на классе напряжения 330 - 750 кВ (ячейки открытого исполнения) для ПС 330-750кВ | 1 точка учета | 10653.74
[5 empty] | A1-58 | Установка шкафа учета с трехфазными счетчиками полукосвенного включения в распределительном устройстве 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) 6-20 кВ, ПС 35 - 750 кВ | 1 точка учета | 1467.12
[5 empty] | A1-59 | Организация однофазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю | 1 точка учета | 5.77
[5 empty] | A1-60 | Организация однофазного ввода от питающей ВЛ с неизолированными проводами к потребителю, для установки прибора учета в разрыв несущего провода на данном вводе | 1 точка учета | 7.06
[5 empty] | A1-61 | Организация однофазного ввода от питающей ВЛ с изолированными проводами для установки прибора учета в разрыв несущего провода на данном вводе | 1 точка учета | 7.79
[5 empty] | A1-62 | Организация однофазного ввода к потребителю от шкафа учета, устанавливаемого на опоре ВЛ | 1 точка учета | 8.33
[5 empty] | A1-63 | Организация трехфазного ввода от прибора учета, установленного в разрыв несущего провода на опоре ВЛ, к потребителю | 1 точка учета | 7.67
[5 empty] | A1-64 | Организация трехфазного ввода от шкафа учета, устанавливаемого на опоре ВЛ, к потребителю | 1 точка учета | 10.3
[5 empty] | A1-65 | Организация однофазного ввода от опоры ВЛ с неизолированными проводами до шкафа учета, устанавливаемого на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 7.6
[5 empty] | A1-66 | Организация однофазного ввода от опоры BЛ с и золированными проводами до шкафа учета, устанавливаемого на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 6.87
[5 empty] | A1-67 | Организация трехфазного ввода от опоры ВЛ с неизолированными проводами до шкафа учета, устанавливаемого на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 8.66
[5 empty] | A1-68 | Организация трехфазного ввода от опоры ВЛ с изолированными проводами до шкафа учета, устанавливаемого на стене здания, сооружения | 1 точка учета | 7.93
[5 empty] | A1-69 | Организация однофазного ввода к потребителю в многоквартирном доме | 1 точка учета | 3.84
[5 empty] | A1-70 | Организация трехфазного ввода к потребителю в многоквартирном доме | 1 точка учета | 4.52
[5 empty] | А1-71 | Прокладка силовых цепей в трубе гофрированной, для резервного питания счетчиков | 1 точка учета | 3.22
[5 empty] | А1-72 | Прокладка силовых цепей в существующих кабельных лотках, каналах и конструкциях, для резервного питания счетчиков | 1 точка учета | 2.03
[5 empty] | А1-73 | Организация прокладки кабеля типа медная витая пара в трубе гофрированной, для организации связи на основе последовательного интерфейса | 1 погонный метр | 0.39
[5 empty] | А1-74 | Организация прокладки кабеля типа медная витая пара в существующих кабельных лотках, каналах и конструкциях, для организации связи на основе последовательного интерфейса | 1 погонный метр | 0.28
[5 empty] | А1-75 | Организация прокладки кабеля типа медная витая пара в трубе гофрированной, для организации связи на основе локальной компьютерной сети | 1 погонный метр | 0.39
[5 empty] | А1-76 | Организация прокладки кабеля типа медная витая пара в существующих кабельных лотках, каналах и конструкциях, для организации связи на основе локальной компьютерной сети | 1 погонный метр | 0.28
[5 empty] | А1-77 | Установка программно-технического комплекса системы мониторинга и управления качеством электрической энергии | 1 точка учета | 5342.21
[5 empty] | А1-78 | Установка автоматизированного рабочего места АИИС КУЭ на ПС 35 - 750 кВ (без прикладного ПО) | 1 точка учета | 570.68
[5 empty] | А1-79 | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения без замены ТТ на классе напряжения 6-10 кВ | 1 точка учета | 196.42
[5 empty] | А1-80 | Установка или замена ТТ 0,4 кВ | 1 точка учета | 17.18
[5 empty] | А1-81 | Установка трехфазного прибора учета полукосвенного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0,4 кВ | 1 точка учета | 94.69