## I кв. 2013 г.
Сведения о наличии объема трансформаторной мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям МУП "Горэлектросети" по состоянию на 31.03.13 г. (последнее число анализируемого квартала)
№ п/п | Наименование подстанции | Уровни напряжения | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (по результатам контрольного замера зима (лето) 2013 г.) (кВт) |  |  |  | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ) (кВт)
|  |  | 1T | 2T | с учетом присоединенных потребителей |  | с учетом выданных технических условий
[5 empty] | зима | лето | зима | лето | зима | лето
1 | ТП-1 | 10/0,4 кВ | 400 | 400 | 193 | 150 | 193 | 150 | 193 | 150
2 | ТП-3 | 10/0,4кВ | 630 | 630 | 245 | 265 | 245 | 265 | 245 | 265
3 | ТП-5 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 180 | 252 | 180 | 252 | 130 | 202
4 | ТП-7 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 46 | 205 | 0 | 74 | 0 | 74
5 | ТП-8 | 10/0,4кВ | 250 | 250 | 83 | 95 | 83 | 95 | 13 | 25
6 | ГКТП-11 | 10/0,4кВ | 250 |  | -35 | 85 | 0 | 55 | 0 | 55
7 | ТП-12 | 10/0,4кВ | 250 | 250 | 30 | 113 | 11 | 94 | 11 | 94
8 | ТП-14 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 144 | 208 | 74 | 174 | 74 | 174
9 | ТП-15 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 117 | 208 | 117 | 208 | 117 | 208
10 | ТП-16 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 117 | 140 | 117 | 140 | 112 | 135
11 | ТП-18 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 136 | 185 | 136 | 185 | 0 | 0
12 | ТП-20 | 10/0,4кВ | 250 | 250 | 40 | 114 | 40 | 114 | 0 | 69
13 | ТП-21 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | -19 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-22 | 10/0,4кВ | 400 |  | 94 | 170 | 94 | 170 | 75 | 151
15 | ТП-23 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 22 | 109 | 0 | 72 | 0 | 72
16 | ГКТП-24 | 10/0,4кВ | 250 |  | 19 | 102 | 19 | 102 | 12 | 90
17 | ТП-25 | 10/0,4кВ | 630 |  | 192 | 330 | 192 | 330 | 191 | 329
18 | ГКТП-26 | 10/0,4кВ | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ТП-27 | 10/0,4кВ | 250 |  | 21 | 64 | 6 | 49 | 0 | 34
20 | ТП-28 | 10/0,4кВ | 630 | 630 | 228 | 268 | 215 | 255 | 215 | 255
21 | ТП-29 | 10/0,4кВ | 630 | 630
22 | КТП-30 | 10/0,4кВ | 250 |  | 2 | 77 | 0 | 63 | 0 | 63
23 | КТП-31 | 10/0,4кВ | 250 |  | 74 | 128 | 67 | 121 | 67 | 121
24 | ТП-32 | 10/0,4кВ | 400 |  | -46 | 148 | 0 | 148 | 0 | 148
25 | ГКТП-33 | 10/0,4кВ | 250 |  | 17 | 98 | 10 | 91 | 10 | 91
26 | КТП-34 | 10/0,4кВ | 400 |  | -72 | 114 | 0 | 98 | 0 | 98
27 | ТП-35 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | -68 | 227 | 0 | 133 | 0 | 87
28 | ГКТП-36 | 10/0,4кВ | 315 |  | -57 | 82 | 0 | 27 | 0 | 0
29 | ТП-37 | 10/0,4КкВ | 400 | 400 | 110 | 200 | 110 | 200 | 110 | 200
30 | ГКТП-41 | 10/0,4кВ | 400 |  | 178 | 215 | 178 | 215 | 177 | 214
31 | ГКТП-42 | 10/0,4кВ | 250 |  | 15 | 107 | 8 | 100 | 8 | 100
32 | КТП-43 | 10/0,4кВ | 250 |  | -38 | 99 | 0 | 99 | 0 | 99
33 | ГКТП-44 | 10/0,4кВ | 400 |  | -34 | 117 | 0 | 99 | 0 | 99
34 | ГКТП-45 | 10/0,4кВ | 250 |  | 50 | 116 | 50 | 116 | 50 | 116
35 | КТП-46 | 10/0,4кВ | 400 |  | 18 | 189 | 18 | 189 | 18 | 189
36 | ТП-47 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 98 | 114 | 98 | 114 | 98 | 114
37 | ТП-50 | 10/0,4кВ | 400 |  | 98 | 245 | 98 | 245 | 98 | 245
38 | ТП-51 | 10/0,4кВ | 250 |  | 104 | 145 | 104 | 145 | 93 | 134
39 | ТП-52 | 10/0,4кВ | 250 |  | 57 | 64 | 57 | 64 | 57 | 64
40 | КТП-53 | 10/0,4кВ | 250 |  | 38 | 135 | 38 | 135 | 38 | 135
41 | ТП-54 | 10/0,4кВ | 400 |  | 11 | 229 | 0 | 179 | 0 | 99
42 | ТП-56 | 10/0,4кВ | 400 |  | 22 | 166 | 22 | 166 | 22 | 166
43 | ГКТП-57 | 10/0,4кВ | 250 |  | 2 | 111 | 0 | 101 | 0 | 101
44 | ТП-59 | 10/0,4кВ | 250 |  | 69 | 83 | 0 | 13 | 0 | 13
45 | ТП-60 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 26 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | ТП-61 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 61 | 174 | 61 | 174 | 61 | 174
47 | ТП-62 | 10/0,4кВ | 315 | 315 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | ТП-63 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 83 | 216 | 83 | 216 | 83 | 216
49 | ТП-65 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 75 |  | 75 | 75 | 0 | 0
50 | ТП-66 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 87 | 159 | 87 | 159 | 81 | 153
51 | ТП-67 | 10/0,4кВ | 100 | 160 | 32 | 48 | 32 | 48 | 32 | 48
52 | ТП-68 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 83 | 168 | 83 | 168 | 83 | 168
53 | ТП-69 | 10/0,4кВ | 400 |  | 79 | 197 | 79 | 197 | 79 | 197
54 | ТП-70 | 10/0,4кВ | 100 | 100 | 44 | 54 | 44 | 54 | 44 | 54
55 | ТП-71 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 43
56 | ТП-72 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 79 | 87 | 79 | 87 | 79 | 87
57 | КТП-73 | 10/0,4кВ | 160 |  | 13 | 90 | 13 | 90 | 13 | 90
58 | КТП-74 | 10/0,4кВ | 250 |  | -18 | 95 | 0 | 81 | 0 | 81
59 | КТП-75 | 10/0,4кВ | 250 |  | -18 | 118 | 0 | 103 | 0 | 103
60 | ТП-76 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 38 | 230 | 38 | 230 | 38 | 230
61 | ТП-77 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | -83 | -68 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | КТП-79 | 10/0,4кВ | 160 |  | 85 | 104 | 85 | 104 | 85 | 104
63 | КТП-81 | 10/0,4кВ | 250 |  | 78 | 142 | 78 | 142 | 63 | 127
64 | ТП-82 | 10/0,4кВ | 400 |  | 151 | 208 | 151 | 208 | 43 | 96
65 | ТП-83 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 94
66 | ТП-84 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 106 | 166 | 106 | 166 | 106 | 166
67 | КТП-85 | 10/0,4кВ | 250 |  | 31 | 111 | 11 | 91 | 11 | 91
68 | КТП-86 | 10/0,4кВ | 250 |  | -12 | 93 | 0 | 93 | 0 | 93
69 | ТП-88 | 10/0,4кВ | 250 |  | 80 | 102 | 80 | 102 | 80 | 102
70 | КТП-91 | 10/0,4кВ | 250 |  | 48 | 110 | 38 | 100 | 38 | 100
71 | ГКТП-92 | 10/0,4кВ | 400 |  | 52 | 163 | 38 | 149 | 38 | 149
72 | ТП-93 | 10/0,4кВ | 630 | 630 | 330 | 318 | 230 | 218 | 230 | 218
73 | ГКТП-94 | 10/0,4кВ | 400 |  | 208 | 227 | 208 | 227 | 208 | 227
74 | ТП-95 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 61 | 205 | 61 | 205 | 61 | 205
75 | ТП-96 | 10/0,4кВ | 400 |  | 114 | 155 | 114 | 155 | 73 | 114
76 | ГКТП-98 | 10/0,4кВ | 400 |  | 94 | 235 | 94 | 235 | 94 | 235
77 | ТП-99 | 10/0,4кВ | 250 |  | 43 | 59 | 43 | 59 | 43 | 59
78 | ГКТП-102 | 10/0,4кВ | 315 |  | 106 | 174 | 106 | 174 | 106 | 174
79 | ТП-103 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 86 | 132 | 0 | 5 | 0 | 5
80 | ТП-104 | 10/04кВ | 400 | 400 | 185 | 220 | 185 | 220 | 185 | 220
81 | ТП-105 | 10/0,4кВ | 1000 | 630 | 193 | 370 | 193 | 370 | 105 | 182
82 | ТП-106 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 7 | 53 | 7 | 53 | 0 | 0
83 | ТП-107 | 10/0,4кВ | 160 | 160 | -3 | 103 | 0 | 3 | 0 | 3
84 | КТП-109 | 10/0,4кВ | 160 |  | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48
85 | КТП-113 | 10/0,4кВ | 250 |  | -14 | 114 | 0 | 114 | 0 | 114
86 | ТП-114 | 10/0,4кВ | 250 | 250 | 17 | 43 | 17 | 43 | 17 | 43
87 | КТП-116 | 10/0,4кВ | 250 |  | 59 | 125 | 59 | 125 | 59 | 125
88 | ТП-117 | 10/0,4кВ | 400 |  | 87 | 174 | 87 | 174 | 0 | 43
89 | ТП-118 | 10/0,4кВ | 250 | 250 | 66 | 68 | 66 | 68 | 66 | 68
90 | ГКТП-120 | 10/0,4кВ | 400 |  | 109 | 166 | 28 | 87 | 28 | 87
91 | КТП-121 | 10/0,4кВ | 250 |  | 5 | 107 | 0 | 96 | 0 | 96
92 | КТП-124 | 10/0,4кВ | 250 |  | 7 | 107 | 0 | 94 | 0 | 94
93 | ТП-125 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 166 | 176 | 166 | 176 | 166 | 176
94 | ТП-126 | 10/0,4кВ | 400 |  | 90 | 185 | 83 | 178 | 76 | 171
95 | ТП-128 | 10/0,4кВ | 400 |  | 0 | 0
96 | ГКТП-129 | 10/0,4кВ | 315 |  | 9 | 155 | 2 | 148 | 2 | 148
97 | ТП-130 | 10/0,4кВ | 250 |  | 7 | 95 | 0 | 84 | 0 | 39
98 | КТП-131 | 10/0,4кВ | 250 |  | 40 | 90 | 25 | 75 | 10 | 60
99 | ТП-132 | 10/0,4кВ | 630 | 630 | 300 | 324 | 300 | 324 | 0 | 0
100 | КТП-133 | 10/0,4кВ | 400 |  | 231 | 231 | 231 | 231 | 101 | 101
101 | КТП-134 | 10/0,4кВ | 160 |  | 51 | 85 | 35 | 69 | 35 | 69
102 | КТП-135 | 10/0,4кВ | 100 |  | -18 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19
103 | КТП-136 | 10/0,4кВ | 160 |  | 33 | 73 | 22 | 62 | 22 | 62
104 | ГКТП-137 | 10/0,4кВ | 320 |  | 58 | 176 | 58 | 176 | 58 | 176
105 | КТП-139 | 10/0,4кВ | 315 |  | 22 | 140 | 22 | 140 | 7 | 125
106 | ТП-140 | 10/0,4кВ | 250 | 250 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | ГКТП-142 | 10/0,4кВ | 100 |  | 58 | 88 | 58 | 88 | 58 | 88
108 | КТП-143 | 10/0,4кВ | 250 |  | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 133
109 | ТП-144 | 10/0,4кВ | 630 | 630 | 108 | 393 | 108 | 393 | 108 | 393
110 | ТП-146 | 10/0,4кВ | 400 | 630 | 60 | 230 | 60 | 230 | 56 | 226
111 | КТП-147 | 10/0,4кВ | 250 |  | 85 | 135 | 54 | 104 | 54 | 104
112 | ГКТП-148 | 10/0,4кВ | 250 |  | 0 | 98 | 0 | 86 | 0 | 86
113 | КТП-149 | 10/0,4кВ | 250 |  | 69 | 126 | 69 | 126 | 68 | 125
114 | ТП-152 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 88 | 107 | 88 | 107 | 88 | 107
115 | КТП-153 | 10/0,4кВ | 250 |  | 0 | 95 | 0 | 80 | 0 | 80
116 | КТП-154 | 10/0,4кВ | 250 |  | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 | 107
117 | КТП-156 | 10/0,4кВ | 250 |  | 24 | 106 | 17 | 99 | 17 | 99
118 | КТПБ-157 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 166 | 171 | 158 | 163 | 0 | 0
119 | КТП-158 | 10/0,4кВ | 160 |  | 23 | 63 | 23 | 63 | 23 | 63
120 | ГКТП-159 | 10/0,4кВ | 400 |  | 98 | 190 | 98 | 190 | 98 | 190
121 | ТП-160 | 10/0,4кВ | 250 |  | 90 | 197 | 90 | 197 | 90 | 197
122 | ГКТП-161 | 10/0,4кВ | 160 |  | 0 | 70 | 0 | 37 | 0 | 37
123 | КТП-162 | 10/0,4кВ | 250 |  | 24 | 114 | 24 | 114 | 0 | 84
124 | ТП-165 | 10/0,4кВ | 250 | 250 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0
125 | КТП-166 | 10/0,4кВ | 250 |  | 75 | 106 | 68 | 99 | 68 | 99
126 | ГКТП-167 | 10/0,4кВ | 160 |  | 15 | 67 | 8 | 60 | 1 | 53
127 | ТП-168 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 45 | 95 | 45 | 95 | 0 | 0
128 | ТП-169 | 10/0,4кВ | 250 |  | 0 | 96 | 0 | 102 | 0 | 102
129 | ТП-171 | 10/0,4кВ | 250 | 250 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | КТП-172 | 10/0,4кВ | 250 |  | 19 | 95 | 19 | 95 | 19 | 95
131 | ГКТП-173 | 10/0,4кВ | 250 | 250 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 2
132 | КТП-175 | 10/0,4кВ | 250 |  | 0 | 119 | 0 | 119 | 0 | 119
133 | ТП-176 | 10/0,4кВ | 160 | 160 | 70 | 102 | 70 | 102 | 0 | 2
134 | КТП-177 | 10/0,4кВ | 250 |  | 166 | 166 | 166 | 166 | 159 | 159
135 | КТП-178 | 10/0,4кВ | 250 |  | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | 142
136 | КТП-179 | 10/0,4кВ | 250 |  | 19 | 133 | 19 | 133 | 19 | 133
137 | ГКТП-180 | 10/0,4кВ | 400 |  | 102 | 223 | 102 | 223 | 102 | 223
138 | КТП-182 | 10/0,4кВ | 250 |  | 43 | 123 | 43 | 123 | 43 | 123
139 | КТП-183 | 10/0,4кВ | 160 |  | 71 | 100 | 71 | 100 | 71 | 100
140 | КТП-184 | 10/0,4кВ | 160 |  | 52 | 67 | 52 | 67 | 52 | 67
141 | КТП-185 | 10/0,4кВ | 100 |  | 23 | 41 | 23 | 41 | 22 | 40
142 | КТП-186 | 10/0,4кВ | 250 |  | 137 | 187 | 137 | 187 | 27 | 77
143 | ГКТП-187 | 10/0,4кВ | 250 |  | 121 | 140 | 121 | 140 | 106 | 125
144 | ТП-188 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38
145 | КТП-189 | 10/0,4кВ | 160 |  | 40 | 87 | 40 | 87 | 40 | 87
146 | ГКТП-190 | 10/0,4кВ | 400 |  | 109 | 230 | 109 | 230 | 94 | 215
147 | КТП-191 | 10/0,4кВ | 160 |  | 33 | 70 | 37 | 74 | 37 | 74
148 | ГКТП-192 | 10/0,4кВ | 250 |  | 83 | 135 | 76 | 128 | 76 | 128
149 | КТП-193 | 10/0,4кВ | 100 |  | 56 | 86 | 56 | 86 | 56 | 86
150 | КТП-194 | 10/0,4кВ | 160 |  | 48 | 64 | 36 | 52 | 36 | 52
151 | КТП-195 | 10/0,4кВ | 250 |  | 111 | 152 | 111 | 152 | 111 | 152
152 | ГКТП-196 | 10/0,4кВ | 250 |  | 71 | 126 | 71 | 126 | 31 | 86
153 | ГКТП-197 | 10/0,4кВ | 160 |  | 23 | 109 | 10 | 96 | 10 | 96
154 | ГКТП-198 | 10/0,4кВ | 250 |  | 0 | 76 | 0 | 63 | 0 | 63
155 | ГКТП-199 | 10/0,4кВ | 160 |  | 33 | 85 | 33 | 85 | 33 | 85
156 | ТП-200 | 10/0,4кВ | 160 | 160 | 87 | 99 | 87 | 99 | 87 | 99
157 | ГКТП-201 | 10/0,4кВ | 250 |  | 71 | 130 | 71 | 130 | 71 | 130
158 | ТП-202 | 10/0,4кВ | 400 |  | 83 | 121 | 43 | 81 | 3 | 41
159 | ГКТП-203 | 10/0,4кВ | 250 |  | 93 | 145 | 93 | 145 | 93 | 145
160 | КТП-206 | 10/0,4кВ | 100 |  | 22 | 56 | 22 | 56 | 22 | 56
161 | КТП-209 | 10/0,4кВ | 250 |  | 17 | 114 | 0 | 95 | 0 | 95
162 | ТП-215 | 10/0,4кВ | 100 | 160 | 15 | 95 | 15 | 95 | 15 | 95
163 | ГКТП-217 | 10/0,4кВ | 250 |  | 109 | 139 | 89 | 119 | 38 | 68
164 | ГКТП-218 | 10/0,4кВ | 400 |  | 0 | 123 | 0 | 66 | 0 | 66
165 | ГКТП-223 | 10/0,4кВ | 160 |  | 28 | 75 | 0 | 3 | 0 | 3
166 | ГКТП-224 | 10/0,4кВ | 250 |  | 39 | 118 | 4 | 94 | 4 | 94
167 | ГКТП-225 | 10/0,4кВ | 160 |  | 0 | 78 | 0 | 63 | 0 | 63
168 | ГКТП-226 | 10/0,4кВ | 250 |  | 118 | 118 | 108 | 108 | 108 | 108
169 | ГКТП-227 | 10/0,4кВ | 160 |  | 71 | 94 | 42 | 65 | 42 | 65
170 | ГКТП-228 | 10/0,4кВ | 160 |  | 82 | 99 | 82 | 99 | 82 | 99
171 | ГКТП-234 | 10/0,4кВ | 250 |  | 62 | 126 | 55 | 119 | 55 | 119
172 | ТП-236 | 10/0,4кВ | 250 |  | 105 | 145 | 105 | 145 | 105 | 145
173 | ТП-241 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 42 | 200 | 42 | 200 | 42 | 200
174 | ГКТП-243 | 10/0,4кВ | 100 | 160 | 30 | 46 | 30 | 46 | 10 | 26
175 | ГКТП-244 | 10/0,4кВ | 160 | 160 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0
176 | ГКТП-251 | 10/0,4кВ | 250 | 250 | 126 | 128 | 126 | 128 | 126 | 128
177 | ГКТП-254 | 10/0,4кВ | 250 |  | 86 | 145 | 86 | 145 | 86 | 145
178 | КТПН-258 | 10/0,4кВ | 630
179 | КТП-263 | 10/0,4кВ | 100 |  | 58 | 58 | 38 | 38 | 38 | 38

## II кв. 2013 г.
Сведения о наличии объема трансформаторной мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям МУП "Горэлектросети" по состоянию на 30.06.2013 г. (последнее число анализируемого квартала)
№ п/п | Наименование подстанции | Уровни напряжения | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (по результатам контрольного замера зима (лето) 2013 г.) (МВт) |  |  |  | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ) (МВА)
|  |  | 1T | 2T | с учетом присоединенных потребителей |  | с учетом выданных технических условий
[5 empty] | зима | лето | зима | лето | зима | лето
1 | ТП-1 | 10/0,4 кВ | 400 | 400 | 193 | 150 | 193 | 150 | 193 | 150
2 | ТП-3 | 10/0,4кВ | 630 | 630 | 245 | 265 | 245 | 265 | 245 | 265
3 | ТП-5 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 180 | 252 | 130 | 202 | 130 | 202
4 | ТП-7 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 39 | 188 | 0 | 67 | 0 | 67
5 | ТП-8 | 10/0,4кВ | 250 | 250 | 13 | 25 | 13 | 25 | 13 | 25
6 | ГКТП-11 | 10/0,4кВ | 250 |  | -35 | 68 | 0 | 3 | 0 | 3
7 | ТП-12 | 10/0,4кВ | 250 | 250 | 16 | 99 | 4 | 87 | 4 | 87
8 | ТП-14 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 137 | 201 | 27 | 127 | 27 | 127
9 | ТП-15 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 117 | 208 | 117 | 208 | 117 | 208
10 | ТП-16 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 117 | 140 | 96 | 129 | 96 | 129
11 | ТП-18 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 136 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-20 | 10/0,4кВ | 250 | 250 | 40 | 114 | 0 | 69 | 0 | 69
13 | ТП-21 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | -19 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-22 | 10/0,4кВ | 400 |  | 89 | 165 | 42 | 117 | 42 | 117
15 | ТП-23 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 22 | 109 | 0 | 57 | 0 | 57
16 | ГКТП-24 | 10/0,4кВ | 250 |  | 19 | 102 | 0 | 83 | 0 | 83
17 | ТП-25 | 10/0,4кВ | 630 |  | 192 | 330 | 191 | 329 | 191 | 329
18 | ГКТП-26 | 10/0,4кВ | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ТП-27 | 10/0,4кВ | 250 |  | 21 | 64 | 0 | 34 | 0 | 34
20 | ТП-28 | 10/0,4кВ | 630 | 630 | 228 | 268 | 197 | 247 | 197 | 247
21 | ТП-29 | 10/0,4кВ | 630 | 630
22 | КТП-30 | 10/0,4кВ | 250 |  | 0 | 70 | 0 | 63 | 0 | 63
23 | КТП-31 | 10/0,4кВ | 250 |  | 53 | 107 | 32 | 86 | 32 | 86
24 | ТП-32 | 10/0,4кВ | 400 |  | -46 | 113 | 0 | 113 | 0 | 113
25 | ГКТП-33 | 10/0,4кВ | 250 |  | 6 | 87 | 0 | 53 | 0 | 53
26 | КТП-34 | 10/0,4кВ | 400 |  | -72 | 93 | 0 | 78 | 0 | 78
27 | ТП-35 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | -68 | 227 | 0 | 70 | 0 | 70
28 | ГКТП-36 | 10/0,4кВ | 315 |  | -57 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ТП-37 | 10/0,4КкВ | 400 | 400 | 110 | 200 | 95 | 195 | 95 | 195
30 | ГКТП-41 | 10/0,4кВ | 400 |  | 178 | 215 | 178 | 215 | 177 | 214
31 | ГКТП-42 | 10/0,4кВ | 250 |  | 8 | 100 | 1 | 93 | 1 | 93
32 | КТП-43 | 10/0,4кВ | 250 |  | -38 | 92 | 0 | 92 | 0 | 92
33 | ГКТП-44 | 10/0,4кВ | 400 |  | -34 | 89 | 0 | 85 | 0 | 85
34 | ГКТП-45 | 10/0,4кВ | 250 |  | 50 | 116 | 50 | 116 | 50 | 116
35 | КТП-46 | 10/0,4кВ | 400 |  | 11 | 182 | 4 | 175 | 4 | 175
36 | ТП-47 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 98 | 114 | 98 | 114 | 98 | 114
37 | ТП-50 | 10/0,4кВ | 400 |  | 98 | 245 | 98 | 245 | 98 | 245
38 | ТП-51 | 10/0,4кВ | 250 |  | 104 | 145 | 93 | 134 | 93 | 134
39 | ТП-52 | 10/0,4кВ | 250 |  | 57 | 64 | 57 | 64 | 57 | 64
40 | КТП-53 | 10/0,4кВ | 250 |  | 38 | 135 | 31 | 128 | 31 | 128
41 | ТП-54 | 10/0,4кВ | 400 |  | 11 | 229 | 0 | 99 | 0 | 99
42 | ТП-56 | 10/0,4кВ | 400 |  | 22 | 166 | 22 | 166 | 22 | 166
43 | ГКТП-57 | 10/0,4кВ | 250 |  | 0 | 89 | 0 | 87 | 0 | 87
44 | ТП-59 | 10/0,4кВ | 250 |  | 69 | 83 | 0 | 13 | 0 | 13
45 | ТП-60 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 26 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | ТП-61 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 61 | 174 | 61 | 174 | 61 | 174
47 | ТП-62 | 10/0,4кВ | 315 | 315 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | ТП-63 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 83 | 216 | 83 | 216 | 83 | 216
49 | ТП-65 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
50 | ТП-66 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 87 | 159 | 81 | 153 | 81 | 153
51 | ТП-67 | 10/0,4кВ | 100 | 160 | 32 | 48 | 32 | 48 | 32 | 48
52 | ТП-68 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 83 | 168 | 83 | 168 | 83 | 168
53 | ТП-69 | 10/0,4кВ | 400 |  | 79 | 197 | 79 | 197 | 79 | 197
54 | ТП-70 | 10/0,4кВ | 100 | 100 | 44 | 54 | 44 | 54 | 44 | 54
55 | ТП-71 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 0 | 133 | 0 | 43 | 0 | 43
56 | ТП-72 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 79 | 87 | 79 | 87 | 79 | 87
57 | КТП-73 | 10/0,4кВ | 160 |  | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71
58 | КТП-74 | 10/0,4кВ | 250 |  | -18 | 95 | 0 | 74 | 0 | 74
59 | КТП-75 | 10/0,4кВ | 250 |  | -18 | 118 | 0 | 103 | 0 | 103
60 | ТП-76 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 38 | 230 | 38 | 230 | 38 | 230
61 | ТП-77 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | -83 | -68 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | КТП-79 | 10/0,4кВ | 160 |  | 85 | 104 | 85 | 104 | 85 | 104
63 | КТП-81 | 10/0,4кВ | 250 |  | 78 | 142 | 68 | 132 | 68 | 132
64 | ТП-82 | 10/0,4кВ | 400 |  | 151 | 208 | 43 | 96 | 43 | 96
65 | ТП-83 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 0 | 94 | 0 | 16 | 0 | 16
66 | ТП-84 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 106 | 166 | 99 | 159 | 99 | 159
67 | КТП-85 | 10/0,4кВ | 250 |  | 24 | 104 | 0 | 77 | 0 | 77
68 | КТП-86 | 10/0,4кВ | 250 |  | -12 | 93 | 0 | 93 | 0 | 93
69 | ТП-88 | 10/0,4кВ | 250 |  | 80 | 102 | 80 | 102 | 80 | 102
70 | КТП-91 | 10/0,4кВ | 250 |  | 48 | 110 | 0 | 23 | 0 | 23
71 | ГКТП-92 | 10/0,4кВ | 400 |  | 45 | 156 | 17 | 128 | 17 | 128
72 | ТП-93 | 10/0,4кВ | 630 | 630 | 330 | 318 | 230 | 218 | 230 | 218
73 | ГКТП-94 | 10/0,4кВ | 400 |  | 208 | 227 | 193 | 212 | 193 | 212
74 | ТП-95 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 61 | 205 | 61 | 205 | 61 | 205
75 | ТП-96 | 10/0,4кВ | 400 |  | 114 | 155 | 73 | 114 | 73 | 114
76 | ГКТП-98 | 10/0,4кВ | 400 |  | 94 | 235 | 86 | 228 | 86 | 228
77 | ТП-99 | 10/0,4кВ | 250 |  | 43 | 59 | 43 | 59 | 43 | 59
78 | ГКТП-102 | 10/0,4кВ | 315 |  | 99 | 167 | 82 | 150 | 82 | 150
79 | ТП-103 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 74 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | ТП-104 | 10/04кВ | 400 | 400 | 185 | 220 | 185 | 220 | 185 | 220
81 | ТП-105 | 10/0,4кВ | 1000 | 630 | 193 | 370 | 113 | 290 | 113 | 290
82 | ТП-106 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | ТП-107 | 10/0,4кВ | 160 | 160 | -3 | 103 | 0 | 3 | 0 | 3
84 | КТП-109 | 10/0,4кВ | 160 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | КТП-113 | 10/0,4кВ | 250 |  | -14 | 114 | 0 | 96 | 0 | 96
86 | ТП-114 | 10/0,4кВ | 250 | 250 | 17 | 43 | 17 | 43 | 17 | 43
87 | КТП-116 | 10/0,4кВ | 250 |  | 59 | 125 | 52 | 118 | 52 | 118
88 | ТП-117 | 10/0,4кВ | 400 |  | 87 | 174 | 0 | 43 | 0 | 43
89 | ТП-118 | 10/0,4кВ | 250 | 250 | 66 | 68 | 66 | 68 | 66 | 68
90 | ГКТП-120 | 10/0,4кВ | 400 |  | 109 | 166 | 28 | 87 | 28 | 87
91 | КТП-121 | 10/0,4кВ | 250 |  | 5 | 107 | 0 | 89 | 0 | 89
92 | КТП-124 | 10/0,4кВ | 250 |  | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 80
93 | ТП-125 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 166 | 176 | 166 | 176 | 166 | 176
94 | ТП-126 | 10/0,4кВ | 400 |  | 90 | 185 | 67 | 161 | 67 | 161
95 | ТП-128 | 10/0,4кВ | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | ГКТП-129 | 10/0,4кВ | 315 |  | 9 | 155 | 2 | 148 | 2 | 148
97 | ТП-130 | 10/0,4кВ | 250 |  | 7 | 95 | 0 | 25 | 0 | 25
98 | КТП-131 | 10/0,4кВ | 250 |  | 40 | 90 | 10 | 60 | 10 | 60
99 | ТП-132 | 10/0,4кВ | 630 | 630 | 300 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | КТП-133 | 10/0,4кВ | 400 |  | 231 | 231 | 101 | 101 | 101 | 101
101 | КТП-134 | 10/0,4кВ | 160 |  | 51 | 85 | 20 | 54 | 20 | 54
102 | КТП-135 | 10/0,4кВ | 100 |  | -18 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12
103 | КТП-136 | 10/0,4кВ | 160 |  | 33 | 73 | 22 | 62 | 22 | 62
104 | ГКТП-137 | 10/0,4кВ | 320 |  | 58 | 176 | 51 | 169 | 51 | 169
105 | КТП-139 | 10/0,4кВ | 315 |  | 7 | 125 | 3 | 121 | 3 | 121
106 | ТП-140 | 10/0,4кВ | 250 | 250 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | ГКТП-142 | 10/0,4кВ | 100 |  | 58 | 88 | 58 | 88 | 58 | 88
108 | КТП-143 | 10/0,4кВ | 250 |  | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 133
109 | ТП-144 | 10/0,4кВ | 630 | 630 | 108 | 393 | 108 | 393 | 108 | 393
110 | ТП-146 | 10/0,4кВ | 400 | 630 | 60 | 230 | 56 | 226 | 56 | 226
111 | КТП-147 | 10/0,4кВ | 250 |  | 78 | 128 | 54 | 104 | 54 | 104
112 | ГКТП-148 | 10/0,4кВ | 250 |  | 0 | 91 | 0 | 79 | 0 | 79
113 | КТП-149 | 10/0,4кВ | 250 |  | 69 | 126 | 68 | 125 | 68 | 125
114 | ТП-152 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 88 | 107 | 78 | 97 | 78 | 97
115 | КТП-153 | 10/0,4кВ | 250 |  | 0 | 88 | 0 | 73 | 0 | 73
116 | КТП-154 | 10/0,4кВ | 250 |  | 0 | 107 | 0 | 90 | 0 | 90
117 | КТП-156 | 10/0,4кВ | 250 |  | 24 | 106 | 17 | 99 | 17 | 99
118 | КТПБ-157 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 150 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | КТП-158 | 10/0,4кВ | 160 |  | 11 | 51 | 0 | 30 | 0 | 30
120 | ГКТП-159 | 10/0,4кВ | 400 |  | 91 | 183 | 69 | 160 | 69 | 160
121 | ТП-160 | 10/0,4кВ | 250 |  | 85 | 192 | 85 | 192 | 85 | 192
122 | ГКТП-161 | 10/0,4кВ | 160 |  | 0 | 55 | 0 | 29 | 0 | 29
123 | КТП-162 | 10/0,4кВ | 250 |  | 24 | 114 | 0 | 84 | 0 | 84
124 | ТП-165 | 10/0,4кВ | 250 | 250 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0
125 | КТП-166 | 10/0,4кВ | 250 |  | 75 | 106 | 68 | 99 | 68 | 99
126 | ГКТП-167 | 10/0,4кВ | 160 |  | 15 | 67 | 1 | 53 | 1 | 53
127 | ТП-168 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 45 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | ТП-169 | 10/0,4кВ | 250 |  | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 74
129 | ТП-171 | 10/0,4кВ | 250 | 250 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | КТП-172 | 10/0,4кВ | 250 |  | 19 | 95 | 19 | 95 | 19 | 95
131 | ГКТП-173 | 10/0,4кВ | 250 | 250 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 2
132 | КТП-175 | 10/0,4кВ | 250 |  | 0 | 119 | 0 | 119 | 0 | 119
133 | ТП-176 | 10/0,4кВ | 160 | 160 | 70 | 102 | 0 | 2 | 0 | 2
134 | КТП-177 | 10/0,4кВ | 250 |  | 166 | 166 | 159 | 159 | 159 | 159
135 | КТП-178 | 10/0,4кВ | 250 |  | 0 | 131 | 0 | 107 | 0 | 107
136 | КТП-179 | 10/0,4кВ | 250 |  | 19 | 133 | 19 | 133 | 19 | 133
137 | ГКТП-180 | 10/0,4кВ | 400 |  | 102 | 223 | 92 | 213 | 92 | 213
138 | КТП-182 | 10/0,4кВ | 250 |  | 35 | 115 | 43 | 123 | 43 | 123
139 | КТП-183 | 10/0,4кВ | 160 |  | 71 | 100 | 71 | 100 | 71 | 100
140 | КТП-184 | 10/0,4кВ | 160 |  | 52 | 67 | 45 | 62 | 45 | 62
141 | КТП-185 | 10/0,4кВ | 100 |  | 23 | 41 | 18 | 34 | 18 | 34
142 | КТП-186 | 10/0,4кВ | 250 |  | 137 | 187 | 27 | 77 | 27 | 77
143 | ГКТП-187 | 10/0,4кВ | 250 |  | 111 | 130 | 106 | 125 | 106 | 125
144 | ТП-188 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38
145 | КТП-189 | 10/0,4кВ | 160 |  | 40 | 87 | 40 | 87 | 40 | 87
146 | ГКТП-190 | 10/0,4кВ | 400 |  | 97 | 218 | 94 | 215 | 94 | 215
147 | КТП-191 | 10/0,4кВ | 160 |  | 33 | 70 | 37 | 74 | 37 | 74
148 | ГКТП-192 | 10/0,4кВ | 250 |  | 75 | 128 | 55 | 107 | 55 | 107
149 | КТП-193 | 10/0,4кВ | 100 |  | 56 | 86 | 56 | 86 | 56 | 86
150 | КТП-194 | 10/0,4кВ | 160 |  | 48 | 64 | 36 | 52 | 36 | 52
151 | КТП-195 | 10/0,4кВ | 250 |  | 111 | 152 | 111 | 152 | 111 | 152
152 | ГКТП-196 | 10/0,4кВ | 250 |  | 56 | 111 | 24 | 79 | 24 | 79
153 | ГКТП-197 | 10/0,4кВ | 160 |  | 0 | 85 | 0 | 79 | 0 | 79
154 | ГКТП-198 | 10/0,4кВ | 250 |  | 0 | 76 | 0 | 63 | 0 | 63
155 | ГКТП-199 | 10/0,4кВ | 160 |  | 26 | 78 | 5 | 57 | 5 | 57
156 | ТП-200 | 10/0,4кВ | 160 | 160 | 87 | 99 | 87 | 99 | 87 | 99
157 | ГКТП-201 | 10/0,4кВ | 250 |  | 71 | 130 | 41 | 100 | 41 | 100
158 | ТП-202 | 10/0,4кВ | 400 |  | 83 | 121 | 43 | 81 | 3 | 41
159 | ГКТП-203 | 10/0,4кВ | 250 |  | 93 | 145 | 93 | 145 | 93 | 145
160 | КТП-206 | 10/0,4кВ | 100 |  | 22 | 56 | 22 | 56 | 22 | 56
161 | КТП-209 | 10/0,4кВ | 250 |  | 10 | 107 | 0 | 81 | 0 | 81
162 | ТП-215 | 10/0,4кВ | 100 | 160 | 15 | 95 | 15 | 95 | 15 | 95
163 | ГКТП-217 | 10/0,4кВ | 250 |  | 95 | 125 | 62 | 92 | 62 | 92
164 | ГКТП-218 | 10/0,4кВ | 400 |  | 0 | 114 | 0 | 31 | 0 | 31
165 | ГКТП-223 | 10/0,4кВ | 160 |  | 6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | ГКТП-224 | 10/0,4кВ | 250 |  | 32 | 111 | 0 | 78 | 0 | 78
167 | ГКТП-225 | 10/0,4кВ | 160 |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | ГКТП-226 | 10/0,4кВ | 250 |  | 118 | 118 | 108 | 108 | 108 | 108
169 | ГКТП-227 | 10/0,4кВ | 160 |  | 64 | 87 | 21 | 44 | 21 | 44
170 | ГКТП-228 | 10/0,4кВ | 160 |  | 82 | 99 | 82 | 99 | 82 | 99
171 | ГКТП-234 | 10/0,4кВ | 250 |  | 55 | 119 | 48 | 112 | 48 | 112
172 | ТП-236 | 10/0,4кВ | 250 |  | 105 | 145 | 105 | 145 | 105 | 145
173 | ТП-241 | 10/0,4кВ | 400 | 400 | 42 | 200 | 42 | 200 | 42 | 200
174 | ГКТП-244 | 10/0,4кВ | 160 | 160 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | ГКТП-251 | 10/0,4кВ | 250 | 250 | 126 | 128 | 126 | 128 | 126 | 128
176 | ГКТП-254 | 10/0,4кВ | 250 |  | 79 | 138 | 79 | 138 | 79 | 138
177 | КТПН-258 | 10/0,4кВ | 630
178 | КТП-263 | 10/0,4кВ | 100 |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | КТПК-266 | 10/0,4кВ | 160

## III кв. 2013 г.
Сведения о наличии объема трансформаторной мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям МУП "Горэлектросети" по состоянию на 30.09.2013 г. (последнее число анализируемого квартала)
№ п/п | Наименование подстанции | Уровни напряжения | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (по результатам контрольного замера зима (лето) 2013 г.) (МВт) |  |  |  | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ) (МВА)
|  |  | 1T | 2T | с учетом присоединенных потребителей |  | с учетом выданных технических условий
[5 empty] | зима | лето | зима | лето | зима | лето
1

## IV кв. 2013 г.
Сведения о наличии объема трансформаторной мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям МУП "Горэлектросети" по состоянию на 31.03/2013 г. (последнее число анализируемого квартала)
№ п/п | Наименование подстанции | Уровни напряжения | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (по результатам контрольного замера зима (лето) 2013 г.) (МВт) |  |  |  | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ) (МВА)
|  |  | 1T | 2T | с учетом присоединенных потребителей |  | с учетом выданных технических условий
[5 empty] | зима | лето | зима | лето | зима | лето